## Sayfa1
2022-203 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
KÜÇÜKYALI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ, MESEM
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI, ENDÜSTRİYEL ELEKTRİK SİSTEMLERİ DERSİ YILLIK DERS PLANI
Ay | Saat | Kazanım | Konu | Öğretim Teknikleri | Araç - Gereç | Açıklama
EYLÜL | 1 | A. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak elektrik kuvvetli akım tesisleri Yönetmeliği’ne göre kesicilerin bakım ve onarımını yapar. | Modül: FABRİKA TRAFO ÜNİTESİ 1. KESİCİLERİN BAKIM ONARIMI 1.1. Kesici görevleri 1.2. Kesici çeşitleri 1.3. Kesici yapı ve bölümleri 1.4. Kesicilerde aranan özellikler 1.5. Kesici etiket bilgileri 1.6. Kesici kullanım yerleri 1.7. Kesici montaj aşamaları | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Kesiciler, parafudur, sigortalar, trafo, multimetre, sayaçlar, malzeme katalogları, şalter, ilgili yönetmelikler, el ve ölçü aletleri | 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
EYLÜL | 1 | B. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak elektrik kuvvetli akım tesisleri Yönetmeliği’ne göre ayırıcıların bakım ve onarımını yapar. | 1.7. Kesici montaj aşamaları 1.8. Kesiciyi devreye alma ve çıkarma işlem sırası 1.9. Kesici bakım onarım işlemleri Demokrasinin önemi Covid 19 Bilgilendirmesi ve Hijyen Kuralları | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Kesiciler, parafudur, sigortalar, trafo, multimetre, sayaçlar, malzeme katalogları, şalter, ilgili yönetmelikler, el ve ölçü aletleri
EYLÜL | 1 | C. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak elektrik kuvvetli akım tesisleri Yönetmeliği’ne göre parafudurların montajını yapar. | 2. AYIRICILARIN BAKIM ONARIMI 2.1. Ayırıcı görevleri 2.2. Ayırıcı yapı ve bölümleri 2.3. Ayırıcı çeşitleri 2.4. Ayırıcı etiket değerleri 2.5. Ayırıcı montaj aşamaları 2.6. Ayırıcı açma kapama işlem sırası 2.7. Ayırıcı bakım onarım işlemleri | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Kesiciler, parafudur, sigortalar, trafo, multimetre, sayaçlar, malzeme katalogları, şalter, ilgili yönetmelikler, el ve ölçü aletleri
EKİM | 1 | D. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak elektrik kuvvetli akım tesisleri Yönetmeliği’ne göre sigortaların montajını yapar. | 3. PARAFUDURLARIN MONTAJI 3.1. İletim hatlarındaki gerilimin yükselme nedenleri 3.2. Parafudurun görev ve yapısı 3.3. Parafudurun çeşitleri 3.4. Parafudurun kullanım yerleri 3.5. Parafudur montaj işlemleri | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Kesiciler, parafudur, sigortalar, trafo, multimetre, sayaçlar, malzeme katalogları, şalter, ilgili yönetmelikler, el ve ölçü aletleri
EKİM | 1 | E. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak elektrik kuvvetli akım tesisleri Yönetmeliği’ne göre güç trafosu bakım ve onarımını yapar. | 4. SİGORTALARIN MONTAJI 4.1. Yüksek gerilimde aşırı akımın oluşma nedenleri 4.2. Yüksek gerilim sigortalarının yapısı ve görevleri 4.3. Yüksek gerilim sigortalarının çeşitleri ve özellikleri 4.4. Yüksek gerilim sigortalarının kullanım yerleri 4.5. Yüksek gerilim sigorta standartları 4.6. Yüksek gerilim sigortasının takılması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Kesiciler, parafudur, sigortalar, trafo, multimetre, sayaçlar, malzeme katalogları, şalter, ilgili yönetmelikler, el ve ölçü aletleri
EKİM | 1 | E. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak elektrik kuvvetli akım tesisleri Yönetmeliği’ne göre güç trafosu bakım ve onarımını yapar. | 5. GÜÇ TRAFOSU BAKIM ONARIMI 5.1. Güç transformatörlerinin yapısı 5.2. Güç transformatörlerinin çalışma prensibi 5.3. Güç transformatörlerinin çeşitleri 5.4. Güç transformatörlerinin etiket değerleri | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Kesiciler, parafudur, sigortalar, trafo, multimetre, sayaçlar, malzeme katalogları, şalter, ilgili yönetmelikler, el ve ölçü aletleri
EKİM | 1 | A. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun olarak güç ölçümünü hatasız yapar. | Modül: ENDÜSTRİYEL SAYAÇLAR 1. GÜÇ ÖLÇÜMÜ 1.1. Üç fazlı sistem bağlantı şekilleri 1.2. Güç çeşitleri 1.3. Üç fazlı watmetrenin akım trafolu bağlantısı 1.Dönem 1.Sınav | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Kesiciler, parafudur, sigortalar, trafo, multimetre, sayaçlar, malzeme katalogları, şalter, ilgili yönetmelikler | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
KASIM | 1 | A. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun olarak güç ölçümünü hatasız yapar. | 1.4. Üç fazlı varmetrenin akım trafolu bağlantısı 1.5. Güç birimleri ile ast ve üst kat dönüşümleri 1.6. Üç fazlı sistemde aktif reaktif görünür güç ölçümleri Atatürk'ün eğitime ve bilime verdiği önem | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Kesiciler, parafudur, sigortalar, trafo, multimetre, sayaçlar, malzeme katalogları, şalter, ilgili yönetmelikler, el ve ölçü aletleri
KASIM | 1 | A. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun olarak güç ölçümünü hatasız yapar. | 2. GÜÇ KATSAYISINI ÖLÇÜMÜ 2.1. Elektrik devrelerinde güç katsayısı 2.2. CosØ metre bağlantısı 2.3. Güç katsayısının ölçümü 2.4. Üç fazlı sistemde akım, gerilim ve güç katsayısının ölçümü 2.5. Üç fazlı sistemde akım, gerilim, güç katsayısını kullanarak aktif, reaktif, görünür güç hesapları | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Kesiciler, parafudur, sigortalar, trafo, multimetre, sayaçlar, malzeme katalogları, şalter, ilgili yönetmelikler, el ve ölçü aletleri | 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
ARA TATİL (14-18 KASIM)
KASIM | 1 | B. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun olarak güç katsayısının ölçümünü hatasız yapar. | 3. ENDÜSTRİYEL SAYAÇ VE X5 KOMBİ SAYAÇLARIN BAĞLANTILARI 3.1. Elektrik işi tanımı 3.2. Elektrik sayaçlarının görevi 3.3. Elektrik tarife çeşitleri 3.4. Sayaç çeşitleri 3.5. Akım, gerilim klemenslerinin görevi | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Kesiciler, parafudur, sigortalar, trafo, multimetre, sayaçlar, malzeme katalogları, şalter, ilgili yönetmelikler, el ve ölçü aletleri
KASIM | 1 | C. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak yapar. | 3.6. Sayaç bağlantılarında kullanılacak iletken kesit ve renk çeşitleri 3.7. Akım trafolu indüksiyon sayaçların bağlantı uygulama aşamaları 3.8. Kombine( kombi x5) sayaç özellikleri 3.9. Kombine( kombi x5) sayaç bağlantı şemasının çizimi 3.10. Kombine( kombi x5) sayaç bağlantıları yapımı işlem sırası 3.11. Kombine( kombi x5) sayaç endeks değerlerinin anlamları | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Kesiciler, parafudur, sigortalar, trafo, multimetre, sayaçlar, malzeme katalogları, şalter, ilgili yönetmelikler, el ve ölçü aletleri
ARALIK | 1 | C. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak yapar. | Modül: DAĞITIM PANOLARI 1. ÖLÇÜM PANO MALZEMELERİNİN MONTAJI 1.1. Ölçüm panosunun görevleri 1.2. Ölçüm panolarının özellikleri 1.3. Ölçüm pano malzemelerinin özellikleri 1.4. Ölçüm pano malzemelerinin montaj şekilleri 1.5. Ölçüm panolarının yerine montajı yapım aşamaları | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Kesiciler, parafudur, sigortalar, trafo, multimetre, sayaçlar, malzeme katalogları, şalter, ilgili yönetmelikler, el ve ölçü aletleri
ARALIK | 1 | A. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini doğrultusunda tekniğine uygun olarak ölçüm pano malzemelerinin montajını yapar. | 2. ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANO MALZEMELERİNİN MONTAJI 2.1. Alçak gerilim dağıtım panosu görevleri 2.2. Alçak gerilim dağıtım panosu boyut ve özellikleri 2.3. Alçak gerilim dağıtım panosu bağlantı şemaları 2.4. Alçak gerilim dağıtım panosu malzemelerinin özellik montaj ve bağlantılarının yapım aşamaları | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Kesiciler, parafudur, sigortalar, trafo, multimetre, sayaçlar, malzeme katalogları, şalter, ilgili yönetmelikler, el ve ölçü aletleri
ARALIK | 1 | B. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini doğrultusunda, tekniğine uygun olarak alçak gerilim dağıtım pano malzemelerinin montajını yapar. | 3. KOMPANZASYON PANO VE MALZEMELERİNİN MONTAJI 3.1. Kompanzasyon panosunun görevi 3.2. Kompanzasyon panosu özellikleri 3.3. Kompanzasyon panosu bağlantı şeması 3.4. Kompanzasyon panosu malzemelerini ve özellikleri 3.5. Kompanzasyon panosu malzemelerinin montaj aşamaları | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Kesiciler, parafudur, sigortalar, trafo, multimetre, sayaçlar, malzeme katalogları, şalter, ilgili yönetmelikler, el ve ölçü aletleri
ARALIK | 1 | C. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini doğrultusunda, tekniğine uygun olarak kompanzasyon pano ve malzemelerinin montajını yapar. | 4. OG MODÜLER HÜCRE SİSTEMLERİNİN (BİNA TİPİ TRAFO MERKEZİNİN) BAKIMI 4.1. OG modüler giriş ve çıkış hücrelerin görev ve işlevleri 4.2. OG modüler giriş ve çıkış hücre isteminde kullanılan malzemeler ile bunların özellikleri 4.3. OG modüler ölçüm hücrelerinin görev ve işlevleri 4.4. OG modüler ölçüm hücrelerinde kullanılan malzemeleri ile bunların özellikleri | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Kesiciler, parafudur, sigortalar, trafo, multimetre, sayaçlar, malzeme katalogları, şalter, ilgili yönetmelikler, el ve ölçü aletleri
OCAK | 1 | D. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini doğrultusunda, tekniğine uygun olarak OG modüler hücre sistemlerinin (bina tipi trafo merkezinin) bakımını yapar. | Modül: KOMPANZASYON SİSTEMİ 1. KOMPANZASYON SİSTEMİ HESAPLAMALARI 1.1. Kompanzasyonun önemi 1.2. Reaktif güç tüketicileri 1.3. Düşük güç katsayısının sakıncaları 1.4. Güç katsayısının yükseltilmesinin önemi 1.5. Kompanzasyonun yararları 1.Dönem 2.Sınav | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Kesiciler, parafudur, sigortalar, trafo, multimetre, sayaçlar, malzeme katalogları, şalter, ilgili yönetmelikler, el ve ölçü aletleri
OCAK | 1 | D. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini doğrultusunda, tekniğine uygun olarak OG modüler hücre sistemlerinin (bina tipi trafo merkezinin) bakımını yapar. | 1.6. Kompanzasyon çeşitleri 1.7. Kompanzasyon hesabı yapımı aşamaları 1.8. Tesis için gerekli reaktif güç miktarını ve kondansatör gücünü hesabı 1.9. Tesis özelliklerini dikkate alarak her kademedeki kondansatör gücü hesabı 1.10. Kullanılacak akım trafosu, TMŞ, baralar, kademe sigortaları, İletken kesitleri ve kontaktörlerin akım değeri hesabı | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Kesiciler, parafudur, sigortalar, trafo, multimetre, sayaçlar, malzeme katalogları, şalter, ilgili yönetmelikler, el ve ölçü aletleri
OCAK | 1 | A. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar yapar. | 1.11. Harmonik 1.12. Harmonik meydana getiren alıcılar 1.13. Harmoniğin sistemde meydana getirdiği sakıncalar 1.14. Harmoniğe karşı alınacak önlemler | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Kesiciler, parafudur, sigortalar, trafo, multimetre, sayaçlar, malzeme katalogları, şalter, ilgili yönetmelikler, el ve ölçü aletleri
2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YARIYIL TATİLİ
ŞUBAT | 1 | A. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar yapar. | 2. KONDANSATÖR KADEMELERİNİN BAĞLANTISI 2.1. Kondansatörlerin görevi 2.2. Kondansatör çeşitleri 2.3. Güç kondansatörlerinin yapısı 2.4. Güç kondansatörlerinin özelliği 2.5. Kondansatör deşarj direncinin görevi | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Kesiciler, parafudur, sigortalar, trafo, multimetre, sayaçlar, malzeme katalogları, şalter, ilgili yönetmelikler, el ve ölçü aletleri
ŞUBAT | 1 | B. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, kompanzasyon panosu yapar. | 2.6. Kondansatör montaj yerleri 2.7. Kondansatör bağlantılarında güvenlik önlemleri 2.8. Kondansatörün trafo sabit kompanzasyonu için montaj işlem sırası 2.9. Kondansatör koruma yöntemleri 2.10. Kondansatör çalışma testi işlem basamakları 2.11. Kondansatörlerin soğutulmasının önemi | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Kesiciler, parafudur, sigortalar, trafo, multimetre, sayaçlar, malzeme katalogları, şalter, ilgili yönetmelikler, el ve ölçü aletleri
ŞUBAT | 1 | B. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, kompanzasyon panosuyapar. | 3. KOMPANZASYON PANOSU MALZEMELERİ 3.1. Kompanzasyon panosunun görevi 3.2. Kompanzasyon panosu malzemelerinin özellikleri 3.3. Kompanzasyon panosu yerleşim planı 3.4. Kompanzasyon panosu malzemelerinin montajı işlem sırası 3.5. Kompanzasyon panosu yerine montaj işlem basamakları 3.6. Kompanzasyon panosu test ve ayarları yapımı işlemi 3.7. Kompanzasyon pano montaj ve bağlantılarında dikkat edilecekler | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Kesiciler, parafudur, sigortalar, trafo, multimetre, sayaçlar, malzeme katalogları, şalter, ilgili yönetmelikler, el ve ölçü aletleri
MART | 1 | C. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, kompanzasyon panosu yapar. | 4. REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ BAĞLANTI VE AYARLARI 4.1. Kompanzasyonda kademe seçiminin önemi 4.2. Aşırı ve düşük kompanzasyonun sakıncaları 4.3. Endüktif ve kapasitif sınır değerleri 4.4. Reaktif güç kontrol rölesinin görevi 4.5. Reaktif güç kontrol rölesinin çalışma prensibi | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Kesiciler, parafudur, sigortalar, trafo, multimetre, sayaçlar, malzeme katalogları, şalter, ilgili yönetmelikler, el ve ölçü aletleri
MART | 1 | D. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, kompanzasyon panosu yapar. | 5. KOMBİ SAYAÇ ENDEKSLERİNDEN SİSTEMİN CEZA ORANINI HESAPLAMA. 5.1. Kurulu güç değerine göre endüktif reaktif ve kapasitif reaktif ceza oranları 5.2. Kombi sayaç endeksleri 5.3. Ceza oranlarını hesaplayan formüller 5.4. Sistemin ceza oranı hesabı | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Kesiciler, parafudur, sigortalar, trafo, multimetre, sayaçlar, malzeme katalogları, şalter, ilgili yönetmelikler, el ve ölçü aletleri
MART | 1 | D. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, kompanzasyon panosu yapar. | Modül: TOPRAKLAMA VE PARATONER TESİSİ 1. BİNA TEMEL TOPRAKLAMASI 1.1. Topraklama tanımı ve çeşitleri 1.2. Topraklama elemanları ve özellikleri 1.3. Topraklama direnç çeşitleri 1.4. Potansiyel dengelemesi 1.5. Elektrik sistemleri (şebeke) tanım ve şekilleri 2.Dönem 1.Sınav | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Kesiciler, parafudur, sigortalar, trafo, multimetre, sayaçlar, malzeme katalogları, şalter, ilgili yönetmelikler, el ve ölçü aletleri | 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü
MART | 1 | E. Kombi sayaç endekslerinden sistemin ceza oranını hesaplar. | 1.6. Temel topraklaması tanım ve işlevi 1.7. Temel topraklamasında kullanılan malzeme ve ekipmanlar ile özellikleri 1.8. Gem tozu, kullanımı ve avantajları 1.9. Temel topraklaması yapım işlem sırası 1.10. Temel topraklamasında dikkat edilecek hususlar | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Kesiciler, parafudur, sigortalar, trafo, multimetre, sayaçlar, malzeme katalogları, şalter, ilgili yönetmelikler, el ve ölçü aletleri
MART | 1 | A. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre bina temel topraklamasını tekniğine uygun yapar. | 2. BİNA İÇİ TOPRAKLAMA SİSTEMİ 2.1. Bina içi topraklama iletken özellik ve kesitleri 2.2. Bina içi topraklama iletkeni çekmede dikkat edilecek hususlar 2.3. Topraklama iletkeni bağlantılarında dikkat edilecek hususlar 2.4. Toprak elektrotu işlev ve özellikleri 2.5. Toprak elektrotu gömmede dikkat edilecek hususlar 2.6. Bina içi topraklama yapım işlem sırası Çocuk, insan sevgisi ve evrensellik | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Kesiciler, parafudur, sigortalar, trafo, multimetre, sayaçlar, malzeme katalogları, şalter, ilgili yönetmelikler, el ve ölçü aletleri
NİSAN | 1 | A. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Elektrik Tesislerinde Topraklamalar yapar. | 3. DAĞITIM TABLO VE PANOLARININ TOPRAKLAMASI 3.1. Tablo ve pano toplam akımına göre kullanılacak topraklama iletkeni kesiti 3.2. Tablo topraklamasında dikkat edilecek hususlar 3.3. Tablo ve pano topraklama işlemi 3.4. Tablo ve pano topraklaması | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Kesiciler, parafudur, sigortalar, trafo, multimetre, sayaçlar, malzeme katalogları, şalter, ilgili yönetmelikler, el ve ölçü aletleri
NİSAN | 1 | A. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre bina temel topraklamasını tekniğine uygun yapar. | 4. ELEKTRİK TESİSİNİN TOPRAKLAMA VE YALITKANLIK DİRENCİNİN ÖLÇÜMÜ 4.1. Meger cihazı görev ve işlevi 4.2. Meger cihazı bağlantısı 4.3. Meger ile topraklama ölçümü işlem sırası 4.4. Meger cihazı ile Topraklama direnci ve yalıtkanlık ölçümünde dikkat edilecek hususlar 4.5. Topraklama direnci ve yalıtkanlık direnci sınır değerleri | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Kesiciler, parafudur, sigortalar, trafo, multimetre, sayaçlar, malzeme katalogları, şalter, ilgili yönetmelikler, el ve ölçü aletleri | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
ARA TATİL (17-20 NİSAN)
NİSAN | 1 | B. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Elektrik Tesislerinde Topraklamalar yapar. | 5. BİNALARIN PARATONER SİSTEMİ 5.1. Paratoner tesisi işlevi ve görevleri 5.2. Paratoner tesisatının yapıldığı yerler 5.3. Paratoner tesisatı çeşitleri 5.4. Paratoner sistemi montaj ve bağlantıları | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Kesiciler, parafudur, sigortalar, trafo, multimetre, sayaçlar, malzeme katalogları, şalter, ilgili yönetmelikler, el ve ölçü aletleri
MAYIS | 1 | C. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Elektrik Tesislerinde Topraklamalar yapar. | Modül: KUVVET TESİSATI ARIZA TESPİTİ VE ONARIMI 1. KUVVET TESİSATI DÖŞEME YÖNTEMLERİ 1.1. Kuvvet tesisatı tanımı ve yapım yerleri 1.2. Kuvvet tesisatlarında kullanılan kablo özelikleri 1.3. Kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri 1.4. Kuvvet tesisatlarında kullanılan araç ve gereçlerin özellikleri Atatürkçü düşüncede yer alan temel fikirler | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Kesiciler, parafudur, sigortalar, trafo, multimetre, sayaçlar, malzeme katalogları, şalter, ilgili yönetmelikler, el ve ölçü aletleri
MAYIS | 1 | D. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre, elektrik tesisinin topraklama ölçer. | 2. KUVVET TESİSATI BAĞLANTILARI 2.1. Kuvvet tesisatı pano bağlantı şemaları 2.2. Kuvvet tesisatı panolarına tesisat kablolarının bağlantısı 2.3. Kuvvet tesisatı kablo bağlantılarında dikkat edilecek hususlar 2.4. Kuvvet tesisatlarında kullanılan fişlerin işlev ve görevleri 2.5. Kuvvet tesisatı fişlerinin yapısı ve özellikleri 2.6. Fişlerin kabloya bağlantısı 2.7. Kuvvet tesisatlarında kullanılan prizlerin işlev ve görevleri 2.8. Kuvvet tesisatı prizlerin yapısı ve özellikleri 2.9. Prizlerin yerlerine montaj ve bağlantıları | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Kesiciler, parafudur, sigortalar, trafo, multimetre, sayaçlar, malzeme katalogları, şalter, ilgili yönetmelikler, el ve ölçü aletleri
MAYIS | 1 | E. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak aktif paratoner tesisatı teknik şartnamesine göre binaların paratoner sistemi montaj ve bağlantılarını tekniğine uygun yapar. | 3. MOTOR VE ŞALTER BAĞLANTILARI 3.1. Alternatif akım motorlarının tanımı ve işlevleri 3.2. Alternatif akım motorlarının kullanım yerleri 3.3. Alternatif akım motorlarının yapısı ve çeşitleri 3.4. Alternatif akım motorlarının etiket değerleri 3.5. Alternatif akım motorlarının klemens bağlantıları 3.6. Alternatif akım motorlarının kumandasında kullanılan şalter çeşitleri 3.7. Alternatif akım motorlarının şalter bağlantıları 3.8. Alternatif akım motorlarının şalter bağlantılarında dikkat edilecek hususlar 3.9. Motor tezgâhlarının topraklama bağlantıları | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Kesiciler, parafudur, sigortalar, trafo, multimetre, sayaçlar, malzeme katalogları, şalter, ilgili yönetmelikler, el ve ölçü aletleri | 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
MAYIS | 1 | A. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre yapar. | 4. KUVVET TESİSİ AYDINLATMASI 4.1. Stroboskobik (göz yanılması) olayının tanımı oluş nedenleri ve önlenme yöntemleri 4.2. Atölye iç aydınlatma armatürleri tanımı ve görevleri 4.3. Atölye iç aydınlatma armatürleri yapısı, çeşitleri ve bağlantı şekilleri | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Kesiciler, parafudur, sigortalar, trafo, multimetre, sayaçlar, malzeme katalogları, şalter
MAYIS | 1 | B. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalaryapar. | 4.4. Atölye iç aydınlatma armatür kontrol elemanları (anahtar sigorta bus-bar sistemlerine ait anahtarlar) kullanımı 4.5. Atölye aydınlatması yapımında işlem sırası ve dikkat edilecek hususlar | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Kesiciler, parafudur, sigortalar, trafo, multimetre, sayaçlar, malzeme katalogları, şalter, ilgili yönetmelikler, el ve ölçü aletleri
HAZİRAN | 1 | C. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar yapar. | 5. KUVVET TESİSİ BAKIM VE ONARIMI 5.1. Makine ve cihazların özellikleri 5.2. Makine ve cihazların çalışma sistemleri 5.3. İşletme iş sağlığı ve güvenliği önlemleri 5.4. Kuvvet tesisatları arıza tespiti yöntemleri | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Kesiciler, parafudur, sigortalar, trafo, multimetre, sayaçlar, malzeme katalogları, şalter, ilgili yönetmelikler, el ve ölçü aletleri
HAZİRAN | 1 | D. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalaryapar. | 5.5. Kuvvet tesis kablo ve kanallarının onarımı 5.6. Kuvvet tesis panolarının onarımı 5.7. Motor şalterlerinin onarımı 5.8. Kuvvet tesisleri aydınlatmasının onarımı 5.9. Topraklama sisteminin onarımı | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Kesiciler, parafudur, sigortalar, trafo, multimetre, sayaçlar, malzeme katalogları, şalter, ilgili yönetmelikler, el ve ölçü aletleri
2577 Sayılı Tebliğler Dergisinde Yayımlanan Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) Kapsamında Geliştirilen Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programlarına göre hazırlanmıştır. Atatürkçülük konuları ile ilgili olarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2104 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisinden yararlanılmıştır.
Ahmet KARAKAYA Serdar YILDIZ
..../..../.... Uygundur Fatma YETİK Okul Müdürü