## Sayfa1
2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
KÜÇÜKYALI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ, MESEM
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI, ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ DERSİ YILLIK DERS PLANI
Ay | Saat | Kazanım | Konu | Öğretim Teknikleri | Araç - Gereç | Açıklama
EYLÜL | 2 | A. İşe uygun teknik özelliklere sahip PLC seçimi yapar. | Modül: FABRİKA TRAFO ÜNİTESİ 1. KESİCİLERİN BAKIM ONARIMI 1.1. Kesici görevleri 1.2. Kesici çeşitleri 1.3. Kesici yapı ve bölümleri 1.4. Kesicilerde aranan özelModül: TEMEL PLC SİSTEMLERİ 1. YAPILACAK İŞE UYGUN PLC SEÇME 1.1. PLC Tanım Ve Türleri 1.2. PLC’ ninKullanım Amacı Ve Alanları 1.3. PLC İle Röle Sistemleri Arasındaki Farklar Ve Avantajları 1.4. PLC Parçalarının Yapısı Ve Fonksiyonları 1.4.1. Merkezi İşlem Birimi (CPU) 1.4.1. Merkezi İşlem Birimi (CPU)likler 1.5. Kesici etiket bilgileri 1.6. Kesici kullanım yerleri 1.7. Kesici montaj aşamaları | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Ölçü aletleri, el aletleri, analog devre elemanları, lehimleme ekipmanları, güç kaynağı, motorlar, projeksiyon, bilgisayar | 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
EYLÜL | 2 | B. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun PLC bağlantı şemasına göre PLC cihazına giriş ve çıkış elemanlarının montaj ve bağlantılarını yapar | 1.4.2. Hafıza (Bellek elemanları) 1.4.3. Programlama Makinesi 1.4.4. Güç katı 1.4.5. Giriş/Çıkış Bölümü 1.4.6. Genişleme birimleri 1.4.7. Kartların takıldığı raflar (rack’s) 1.5. PLC Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar Demokrasinin önemi Covid 19 Bilgilendirmesi ve Hijyen Kuralları | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Ölçü aletleri, el aletleri, analog devre elemanları, lehimleme ekipmanları, güç kaynağı, motorlar, projeksiyon, bilgisayar
EYLÜL | 2 | C. Teknik ve meslek resim kurallarına uygun olarak giriş çıkış adresleri hatasız olacak şekilde, PLC'li kontrol sistemlerinin şema çizimini yapar. | 2. PLC CİHAZINA GİRİŞ VE ÇIKIŞ ELEMANLARINI BAĞLAMA 2.1. PLC Besleme Bağlantısı 2.2. PLC Giriş Elemanları Ve PLC’yeBağlantıları 2.2.1. Temaslı algılayıcı 2.2.2. Temassız algılayıcı 2.3. PLC Çıkış Elemanları Ve Bağlantı Özellikleri 2.3.1. Çıkış kontrollü lambalar | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Ölçü aletleri, el aletleri, analog devre elemanları, lehimleme ekipmanları, güç kaynağı, motorlar, projeksiyon, bilgisayar
EKİM | 2 | A. Sistem için gerekli PLC kontrol programını, şartname ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak hatasız yazar. | 2.3.2. Küçük motorlar 2.3.3. Selonoid’ler 2.3.4. Röle ve motorlar 2.4. Giriş Ve Çıkışların Adreslenmeleri Ve İfade Edilişleri 3. PLC’Lİ KONTROL DEVRELERİNİN ÇİZİMİ 3.1. Giriş Elemanlarının Besleme Ve PLC Bağlantılarının Çizimi 3.2. Çıkış Elemanlarının Besleme Ve PLC Bağlantılarının Çizimi 3.3. Çıkış elemanları üzerinden bağlanan yüksek akımlı alıcıların (asenkron motor vb) bağlantı çizimini | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Ölçü aletleri, el aletleri, analog devre elemanları, lehimleme ekipmanları, güç kaynağı, motorlar, projeksiyon, bilgisayar
EKİM | 2 | A. Sistem için gerekli PLC kontrol programını, şartname ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak hatasız yazar. | Modül: PLC PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ 1. PLC İÇİN KONTROL PROGRAMININ YAZILMASI 1.1. PLC’deProgramlama Mantığı Ve Kontrol Programı Türleri 1.2. PLC Program Yazılım Dilleri | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Ölçü aletleri, el aletleri, analog devre elemanları, lehimleme ekipmanları, güç kaynağı, motorlar, projeksiyon, bilgisayar
EKİM | 2 | A. Sistem için gerekli PLC kontrol programını, şartname ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak hatasız yazar. | 1.3. PLC Programlama Yazılımının Bilgisayara Kurulması 1.4. Program Menüleri Ve Açıklanması 1.5. Program Pencereleri Ve Genel Kullanımı 1.6. PLC tipinin SeçilmesiVe PLC Ayarları | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Ölçü aletleri, el aletleri, analog devre elemanları, lehimleme ekipmanları, güç kaynağı, motorlar, projeksiyon, bilgisayar
EKİM | 2 | B. PLC’nin haberleşme tipine göre gerekli ayarları yaparak yazılımı PLC’ye yükler. | 1.7. Kontaklar Ve Adreslenmeleri 1.8. Temel Programlama Komutları 1.9. Yapılan Programa Göre Kullanılan Giriş Ve Çıkışların Simülasyonu Atatürk'ün Cumhuriyetçilik İlkesi | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Ölçü aletleri, el aletleri, analog devre elemanları, lehimleme ekipmanları, güç kaynağı, motorlar, projeksiyon, bilgisayar | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
KASIM | 2 | C. PLC programını hatasız ve güvenli bir şekilde yedekler. | 2. YAZILIMI SİSTEME YÜKLEMEK 2.1. Bilgisayar Haberleşme Portları 2.2. Bilgisayar ile PLC Arasındaki Haberleşme Ayarları 2.3. Kontrol Programının PLC ye Yüklenmesi 1.Dönem 1.Sınav | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Ölçü aletleri, el aletleri, analog devre elemanları, lehimleme ekipmanları, güç kaynağı, motorlar, projeksiyon, bilgisayar
KASIM | 2 | A. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun olarak güç ölçümünü hatasız yapar. | 3. PROGRAM YEDEKLEME 3.1. Program Yedeklemenin Önemi 3.2. PLC deki Programın Bilgisayara Çekilmesi 3.3. Kontrol programının şifrelenmesi 3.4.. Şifreli kontrol programının yedeklenmesi Atatürk'ün eğitime ve bilime verdiği önem | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Ölçü aletleri, el aletleri, analog devre elemanları, lehimleme ekipmanları, güç kaynağı, motorlar, projeksiyon, bilgisayar | 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
ARA TATİL (14-18 KASIM)
KASIM | 2 | A. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak uygun teknik özellikteki giriş çıkış elemanları kullanıp montaj ve bağlantı tekniğine uygun şekilde PLC ile temel seviye ünite kontrolü yapar. | Modül: PLC İLE ÜNİTE KONTROLÜ 1. TEMEL SEVİYE PLC ÜNİTE KURULUMU 1.1. Ünite akış şemasının çıkarılması 1.2. Güvenli çalışma için alınacak güvenlik önlemlerinin tespiti 1.3. Ünitenin çalışma için gerekli malzemelerin temini 1.4. Ünite için gerekli çalışma senaryosuna göre PLC kontrol programının yazımı | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Ölçü aletleri, el aletleri, analog devre elemanları, lehimleme ekipmanları, güç kaynağı, motorlar, projeksiyon, bilgisayar
KASIM | 2 | A. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak uygun teknik özellikteki giriş çıkış elemanları kullanıp montaj ve bağlantı tekniğine uygun şekilde PLC ile temel seviye ünite kontrolü yapar. | 1.5. Ünite için gerekli kumanda ve güç devresini çizimi 1.6. Ünite için hazırlanan PLC kontrol programını PLC ye yüklenmesi 1.7. PLC kontrol programının simülasyonu 1.8. Ünite kontrolü için gerekli giriş çıkış elemanlarının PLC ye bağlantısı 1.9. Ünitenin kontrollü çalıştırılarak çalışma kontrollerinin yapılması 1.10. Çift sensör algılaması ile çalışan otomatik kapı uygulaması 1.11. Depo seviye uygulaması | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Ölçü aletleri, el aletleri, analog devre elemanları, lehimleme ekipmanları, güç kaynağı, motorlar, projeksiyon, bilgisayar
ARALIK | 2 | B. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak uygun teknik özellikteki giriş çıkış elemanları kullanıp montaj ve bağlantı tekniğine uygun şekilde PLC ile ileri seviye ünite kontrolü yapar. | 2. İLERİ SEVİYE PLC ÜNİTE KURULUMU 2.1. İleri seviye ünite akış şemasının çıkarılması 2.2. İleri seviye ünite kurulumu için güvenlik önlemlerinin tespiti 2.4. İleri seviye ünite PLC kontrol programının yazımı 2.5. İleri seviye ünite için kumanda ve güç devre şeması çizimi | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Ölçü aletleri, el aletleri, analog devre elemanları, lehimleme ekipmanları, güç kaynağı, motorlar, projeksiyon, bilgisayar
ARALIK | 2 | B. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak uygun teknik özellikteki giriş çıkış elemanları kullanıp montaj ve bağlantı tekniğine uygun şekilde PLC ile ileri seviye ünite kontrolü yapar. | 2.5. İleri seviye ünite için kumanda ve güç devre şeması çizimi 2.6. İleri seviye ünite PLC kontrol programını PLC ye yüklenmesi 2.7. İleri seviye ünite PLC kontrol programının simülasyonu 2.8. İleri seviye ünite kontrolü için gerekli giriş çıkış elemanlarının PLC ye bağlantısı 2.9. İleri seviye ünitenin çalışma kontrollerinin yapılması | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Ölçü aletleri, el aletleri, analog devre elemanları, lehimleme ekipmanları, güç kaynağı, motorlar, projeksiyon, bilgisayar
ARALIK | 2 | B. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak uygun teknik özellikteki giriş çıkış elemanları kullanıp montaj ve bağlantı tekniğine uygun şekilde PLC ile ileri seviye ünite kontrolü yapar. | 2.10. Bir kavşağa ait trafik sinyalizasyon uygulaması 2.11. PLC ile asansör uygulaması 2.12. PLC ile endüstriyel kapı uygulaması 2.13. Verilen herhangi bir ünite uygulama aşamaları | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Ölçü aletleri, el aletleri, analog devre elemanları, lehimleme ekipmanları, güç kaynağı, motorlar, projeksiyon, bilgisayar
ARALIK | 2 | A. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne ve motor ya da motorların çalışma şekline uygun olarak teknik özellikteki PLC ve donanım elemanlarını tespit eder. | Modül: PLC İLE MOTOR KONTROLÜ 1. PLC VE DONANIMLARININ TESPİTİ 1.1. Dijital giriş çıkış modüllerinin kullanılma nedenleri 1.2. Dijital giriş çıkış modüllerinin yapısı 1.3. Dijital giriş çıkış modüllerinin özellikleri 1.4. Dijital giriş çıkış modüllerinin PLC ve çevre elamanları ile bağlantıları 1.5. Motorun çalışma şekline göre giriş çıkış elamanlarının sayısını ve özelliklerinin belirlenmesi | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Ölçü aletleri, el aletleri, analog devre elemanları, lehimleme ekipmanları, güç kaynağı, motorlar, projeksiyon, bilgisayar
OCAK | 2 | B. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak motor ya da motorların çalışma şekline uygun şekilde PLC programını hazırlar. | 2. MOTORLU SİSTEMLERİN PLC İLE KONTROLÜ 2. 1. Motorun çalışma şekline göre senaryo oluşturulması 2. 2. Sistemin akış şemasının çıkarılması 2. 3. Gerekli giriş çıkış elemanlarının adreslemesi 2. 4. Hangi PLC kontrol program tekniğinin kullanılacağının tespiti | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Ölçü aletleri, el aletleri, analog devre elemanları, lehimleme ekipmanları, güç kaynağı, motorlar, projeksiyon, bilgisayar
OCAK | 2 | B. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak motor ya da motorların çalışma şekline uygun şekilde PLC programını hazırlar. | 2.5. Hangi PLC Program yazılım dillerinin kullanılacağının tespiti 2.6. Motorun çalışma şeklini gerçekleştirecek komut dizininin yazılması 2.7. PLC kontrol programının kontrolü 2.8. PLC kontrol programının PLC ye yüklenmesi 2.9. PLC kontrol programının simülasyonu 1.Dönem 2.Sınav | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Ölçü aletleri, el aletleri, analog devre elemanları, lehimleme ekipmanları, güç kaynağı, motorlar, projeksiyon, bilgisayar
OCAK | 2 | C. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve bağlantı şemasına uygun olarak motor ya da motorların çalışma şeklini sağlayan devre elemanları ile PLC bağlantılarını yapıp çalıştırır. | 3. PLC BAĞLANTILARINI YAPMAK 3.1. Kullanılacak PLC, dijital giriş çıkış modülü montaj ve besleme bağlantıları 3.2. Giriş çıkış elamanları montaj ve bağlantıları 3.3. Çıkış elemanları üzerinden beslenecek motor güç bağlantısı | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Ölçü aletleri, el aletleri, analog devre elemanları, lehimleme ekipmanları, güç kaynağı, motorlar, projeksiyon, bilgisayar
2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YARIYIL TATİLİ
ŞUBAT | 2 | A. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak sistem ihtiyaçlarına göre seçilen ilave modülün bağlantı şeması ve kullanım kılavuzuna uygun şekilde PLC’ye bağlantısını yapar. | Modül: PLC İLE ANALOG İŞLEMLER 1. PLC’NİN İLAVE MODÜL BAĞLANTISI 1.1. Analog Modülün Tanımı ve Yapısı 1.2. Analog Veri Kullanım Teknikleri 1.3. Analog Modüllerin Özellikleri 1.4. Analog Modüllerin PLC ve Çevre Elamanları ile Bağlantısı | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Ölçü aletleri, el aletleri, analog devre elemanları, lehimleme ekipmanları, güç kaynağı, motorlar, projeksiyon, bilgisayar
ŞUBAT | 2 | B. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak sistemin gerektirdiği analog işlemleri PLC ile yapar. | 2. ANALOG İŞLEMLER 2.1. Analog ve dijital veri tanımları 2.2. Analog verinin dijital veriye dönüştürme hesapları 2.3. Dijital verinin analog veriye dönüştürme hesapları | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Ölçü aletleri, el aletleri, analog devre elemanları, lehimleme ekipmanları, güç kaynağı, motorlar, projeksiyon, bilgisayar
ŞUBAT | 2 | B. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak sistemin gerektirdiği analog işlemleri PLC ile yapar. | 2.4. Analog girişe gelen akım veya gerilim bilgisinin yapılacak işleme uygun dijital veriye dönüşümü 2.5. Dijital veriye dönüştürülen verinin hafıza alanlarına taşıma işlemleri 2.6. Hafıza alanına taşınan analog veri karşılıklarının aritmetik işlem ve karşılaştırma işlemlerine tabi tutulması 2.7. Elde edilen değişken analog veri karşılıkları istenen aralıklar için dijital veya analog çıkışların kontrol edilmesi işlemleri | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Ölçü aletleri, el aletleri, analog devre elemanları, lehimleme ekipmanları, güç kaynağı, motorlar, projeksiyon, bilgisayar
MART | 2 | A. Kontrol ve operatör panellerinin montajını yapar. | Modül:OPERATÖR PANELLERİ 1. KONTROL VEYA OPERATÖR PANELLERİ 1.1. Operatör Paneli Tanımı 1.2. Operatör Panel Çeşitleri 2. OPERATÖR PANELLERİNİ PROGRAMLAMA 2.1. Operatör Paneli Programlama Editörünü 2.1.1. Bit ayarlama 2.1.2. Buton objeleri | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Ölçü aletleri, el aletleri, analog devre elemanları, lehimleme ekipmanları, güç kaynağı, motorlar, projeksiyon, bilgisayar
MART | 2 | B. Operatör panellerini yapılacak sisteme göre tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde hatasız olarak programlar. | 2.1.3. Çok konumlu buton objeleri 2.1.4. Fonksiyon tuşu 2.1.5. Nümerik dataları kullanma 2.1.6. ASCII data kullanma 2.1.7. Hareketli şekil 2.1.8. Animasyon 2.1.9. Pencere yapıları | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Ölçü aletleri, el aletleri, analog devre elemanları, lehimleme ekipmanları, güç kaynağı, motorlar, projeksiyon, bilgisayar
MART | 2 | B. Operatör panellerini yapılacak sisteme göre tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde hatasız olarak programlar. | 2.1.10. Alarm sinyalleri 2.1.11. Bar grafiği 2.2. Sistem Parametrelerini Ayarlamak 2.2.1. Kontrol elemanı seçimi 2.2.2. Panel modeli 2.2.3. Haberleşme portu 2.2.4. Sinyal hızı 2.2.5. PLC kodu Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Ölçü aletleri, el aletleri, analog devre elemanları, lehimleme ekipmanları, güç kaynağı, motorlar, projeksiyon, bilgisayar | 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü
MART | 2 | B. Operatör panellerini yapılacak sisteme göre tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde hatasız olarak programlar. | 2.2.5. PLC kodu 2.3. Birden Çok Sayfa Arasında Geçiş 2.4. Giriş ve Çıkış Elemanları Tanımlama 2.5. Verileri Grafiksel Olarak Belirtme 2.6. Sayısal Veri Tanımlama 2.7. Görsel Şekil Tanımlama 2.8. Tanımlanan Öğeler ile Kontrol Elemanı Arasındaki Bit Atamaları | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Ölçü aletleri, el aletleri, analog devre elemanları, lehimleme ekipmanları, güç kaynağı, motorlar, projeksiyon, bilgisayar
MART | 2 | C. Sisteme ait hata mesajlarını panel üzerinde yazılı veya görsel olarak ifade eder. | 3. HATA MESAJLARINI HAZIRLAMAK 3.1. Metin ve Alarm Metinlerini Tanımlama 3.2. Metin Yapılandırmasını Kontrol Elemanı Arasında Bit Atamaları 2.Dönem 1.Sınav | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Ölçü aletleri, el aletleri, analog devre elemanları, lehimleme ekipmanları, güç kaynağı, motorlar, projeksiyon, bilgisayar
NİSAN | 2 | D. Gerekli haberleşme bağlantılarını ve ayarlarını yaparak programı operatör paneline yükler. | 4. PROGRAMI OPERATÖR PANELİNE YÜKLEMEK 4.1. Yapılan Programı Derleme 4.2. | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Ölçü aletleri, el aletleri, analog devre elemanları, lehimleme ekipmanları, güç kaynağı, motorlar, projeksiyon, bilgisayar
NİSAN | 2 | A. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre bina temel topraklamasını tekniğine uygun yapar. | Operatör Panelinin Çevre Elemanları ile Haberleşme Bağlantıları 4.2.1. PLC ile bağlantı 4.2.2. Sürücüler ile bağlantı | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Ölçü aletleri, el aletleri, analog devre elemanları, lehimleme ekipmanları, güç kaynağı, motorlar, projeksiyon, bilgisayar | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
ARA TATİL (17-20 NİSAN)
NİSAN | 2 | A. Sistemin gerektirdiği teknik özelliklere sahip step motor seçimi yapar. | Modül: STEP MOTOR VE SÜRÜLMESİ 1. STEP MOTOR SEÇİMİ 1.1. Step motorlarının tanımı 1.2. Step motorlarının yapısı 1.3. Step motorlarının çeşitleri 1.4. Step motorların sürme teknikleri 1.5. Step motor sürücü devrelerinin yapısı 1.6. Step motor sürücü devrelerinin çalışması Çocuk, insan sevgisi ve evrensellik | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Ölçü aletleri, el aletleri, analog devre elemanları, lehimleme ekipmanları, güç kaynağı, motorlar, projeksiyon, bilgisayar
MAYIS | 2 | B. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak bağlantı şemasına uygun şekilde gerekli teknik özelliklere sahip devre elemanlarını kullanıp step motor sürücü devresi yapar. | 2.STEP MOTOR SÜRÜCÜ DEVRESİ 2.1. Step motoru sürücü devresi elemanlarının özellikleri 2.2. Sürücü devre şemasına uygun baskı devrenin çizimi 2.3. Sürücü baskı devresinin yapımı | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Ölçü aletleri, el aletleri, analog devre elemanları, lehimleme ekipmanları, güç kaynağı, motorlar, projeksiyon, bilgisayar
MAYIS | 2 | B. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak bağlantı şemasına uygun şekilde gerekli teknik özelliklere sahip devre elemanlarını kullanıp step motor sürücü devresi yapar. | 2.4. Sürücü baskı devre üzerine devre elemanlarının montajında dikkat edilecek hususlar 2.5. Sürücü, Step motor ve güç kaynağının bağlantısı 2.6. Step motor ve sürücüsünün çalışma testinde dikkat edilecek hususlar | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Ölçü aletleri, el aletleri, analog devre elemanları, lehimleme ekipmanları, güç kaynağı, motorlar, projeksiyon, bilgisayar
MAYIS | 2 | C. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak teknik özellikleri uyumlu step motor, sürücü ve PLC ile kontrol programını yazıp step motorların kontrolünü yapar. | 3. STEP MOTORLARIN PLC İLE KONTROLÜ 3.1. Step motor kontrolü yapılacak bir PLC nin sahip olması gereken özellikler 3.2. Step motor kontrolü için gerekli PLC kontrol komutları 3.3. Step motor için PLC kontrol programının yazımı 3.4. PLC, step motor sürücü devresi ve güç kaynağı bağlantıları 3.5. PLC ile step motor kontrolünde dikkat edilmesi gereken hususlar | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Ölçü aletleri, el aletleri, analog devre elemanları, lehimleme ekipmanları, güç kaynağı, motorlar, projeksiyon, bilgisayar | 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
MAYIS | 2 | A. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda bağlantı şeması ve kullanım kılavuzuna uygun olarak servo motor ve sürücü bağlantısını yapar. | Modül: SERVO MOTOR VE SÜRÜCÜLERİ 1. SERVO MOTORLAR 1.1. Servo motor tanımı 1.2. Servo motor çeşitleri 1.3. Servo motorların kullanıldığı yerler 1.4. Servo motor sürücülerinin teknik özellikleri Atatürkçü düşüncede yer alan temel fikirler | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Ölçü aletleri, el aletleri, analog devre elemanları, lehimleme ekipmanları, güç kaynağı, motorlar, projeksiyon, bilgisayar
MAYIS | 2 | A. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda bağlantı şeması ve kullanım kılavuzuna uygun olarak servo motor ve sürücü bağlantısını yapar. | 1.5. Servo motor sürücülerinin teknik özellikleri 1.6. Servo motor ve sürücü haberleşme bağlantısı 1.7. Servo motor ve sürücü güç bağlantısı 1.8. Servo motor sürücüsü bilgisayar haberleşme bağlantısı | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Ölçü aletleri, el aletleri, analog devre elemanları, lehimleme ekipmanları, güç kaynağı, motorlar, projeksiyon, bilgisayar
HAZİRAN | 2 | B. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda sistemin çalışma şekline uygun olarak servo motor sürücülerinin parametre değişikliklerini yapar. | 2. SERVO MOTOR SÜRÜCÜLERİNİN PARAMETRE DEĞİŞİKLİKLERİ 2. 1. Servo motor sürüş teknikleri 2. 2. Tork tanımı 2. 3. Servo motora ait editör program kurulumu ile program menüleri 2. 4. Sürücü programı ile hız, tork, devir yönü, açısal kontrol vb. parametre değişiklikleri 2. 5. Sürücü ve bilgisayar arasındaki haberleşme protokolleri 2. 6. Gerekli parametrelerin sürücüye yüklenmesi 2. 7. Servo motorun SERVO ON konumuna alınarak istenen şekilde kontrolü 2.Dönem 2.Sınav | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Ölçü aletleri, el aletleri, analog devre elemanları, lehimleme ekipmanları, güç kaynağı, motorlar, projeksiyon, bilgisayar
HAZİRAN | 2 | C. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda teknik şartnameye ve şemaya göre bağlantıları tekniğine uygun yaparak servo motoru PLC programı ile çalıştırır. | 3. SERVO MOTORLARIN PLC İLE KONTROLÜ 3.1. Servo motoru kontrol edebilecek bir PLC ye ait özellikler 3.2. PLC ile servo motor arasındaki bağlantı 3.3. Ayarlanan süreye göre servo motorun ileri geri çalışması için gerekli PLC programı 3.4. Açılı dönüş için gerekli PLC programı 3.5. Değişik çalışma şekilleri için PLC programı 3.6. PLC programının yüklenmesini ve servo motorun PLC ile kontrolü | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Ölçü aletleri, el aletleri, analog devre elemanları, lehimleme ekipmanları, güç kaynağı, motorlar, projeksiyon, bilgisayar
2577 Sayılı Tebliğler Dergisinde Yayımlanan Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) Kapsamında Geliştirilen Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programlarına göre hazırlanmıştır. Atatürkçülük konuları ile ilgili olarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2104 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisinden yararlanılmıştır.
Ahmet KARAKAYA Serdar YILDIZ
..../..../.... Uygundur Fatma YETİK Okul Müdürü