## Sayfa1
2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
KÜÇÜKYALI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI, PANO ATÖLYESİ DERSİ YILLIK DERS PLANI
Ay | Saat | Kazanım | Konu | Öğretim Teknikleri | Araç - Gereç | Açıklama
EYLÜL | 9 | 1. Pano iç yerleşim ve bağlantılarının krokisini çizer. 2. Pano içi kanalların ve raylarının montajını yapar. | 1. ÖĞRENME BİRİMİ: PANOYU MONTAJA HAZIRLAMA 1.1. PANO KROKİSİ ÇİZİMİ 1.1.1. Pano İçi Yerleşim ve Bağlantılarının Krokisinin Çizimi 1.2. PANO İÇİ KABLO KANALLARI VE RAYLARIN ÖLÇÜLENDİRİLMESİ, KESİLMESİ VE MONTAJI 1.2.1. Pano İçi Kanalların ve Rayların Montajı 1.3. RAY KLEMENSLERİ VE BESLEME DAĞITIM BARALARININ MONTAJI | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Kumanda Elemanları, Pano Malzemeleri, Asenkron Motor, Kompanzasyon Elemanları | 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
EYLÜL | 9 | 1. Pano iç ve dış etiketlemelerini yapar. 2. Kablolara pabuç ve yüksük çakma ve numaralandırma işlemlerini yapar. | 2. ÖĞRENME BİRİMİ: PANO İÇİ BAĞLANTILAR 2.1. PANO CİHAZLARINI ETİKETLEME 2.1.1. Pano İçinde ve Dışında Etiketleme İşlemi 2.2. KABLOYA PABUÇ, YÜKSÜK VE KABLO NUMARATÖRÜ TAKMA 2.2.1. Kablo Pabucu Çeşitleri ve Kablo Pabucu Seçimi 2.2.2. Kablo Yüksüğü Çeşitleri ve Kablo Yüksüğü Seçimi | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Kumanda Elemanları, Pano Malzemeleri, Asenkron Motor, Kompanzasyon Elemanları
EYLÜL | 9 | 3. Kabloların cihazlara bağlantısını yapar. 4. Kabloları kablo bağı ve spiral ile düzenler. | 2.2.3. Kablolara Pabuç ve Yüksük Takma 2.2.4. Kablolara Yüksük ve Pabuç Takılırken Dikkat Edilecek Hususlar 2.2.5. Kablolara Şemaya Göre Kablo Numaratörü Takma İşlemi 2.3. KABLOLARIN CİHAZLARA BAĞLANTISI 2.3.1. Cihazlara Kablo Bağlantısının Yapılması 2.3.2. Kabloların Cihazlara Bağlantısında Dikkat Edilecek Hususlar | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Kumanda Elemanları, Pano Malzemeleri, Asenkron Motor, Kompanzasyon Elemanları
EKİM | 9 | 1. Asenkron motorun yapısını ve etiket bilgilerini açıklar. 2. Asenkron motor klemens bağlantılarını yapar. 3. Kontaktör seçimini ve bağlantılarını yapar. | 2.4. KABLO BAĞI VE SPİRAL BAĞLAMA 2.4.1. Kablo Bağı ve Kablo Bağı Çeşitleri 2.4.2. Kablo Spirali ve Kablo Spirali Çeşitleri 2.4.3. Kablo Bağı ve Spiraliyle Kablo Düzenlemesinde Dikkat Edilecek Hususlar 3. ÖĞRENME BİRİMİ: KUMANDA DEVRE ELEMANLARI 3.1. ASENKRON MOTORLAR VE ETİKET BİLGİLERİ 3.1.1. Asenkron Motorların Yapısı 3.1.2. Asenkron Motorlarda Etiket Bilgileri | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Kumanda Elemanları, Pano Malzemeleri, Asenkron Motor, Kompanzasyon Elemanları
EKİM | 9 | 4. Aşırı akım rölesi bağlantılarını yapar. 5. Zaman rölesi bağlantılarını yapar. 6. Koruma rölelerinin bağlantılarını yapar | 3.2. ASENKRON MOTOR KLEMENS BAĞLANTILARI 3.2.1. Kısa Devre Rotorlu Üç Fazlı Asenkron Motorun Klemens Bağlantıları 3.2.2. Bilezikli Asenkron Motorun Klemens Bağlantısı 3.2.3. Bir Fazlı Asenkron Motorun Sargıları ve Klemens Bağlantısı 3.3. KONTAKTÖR SEÇİMİ VE BAĞLANTISI 3.3.1. Kontaktörlerin Yapısı ve Çalışması 3.3.2. Kontaktör Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Parametreler 3.3.3. Kontaktörlerin Güç ve Kumanda Devrelerindeki Bağlantıları | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Kumanda Elemanları, Pano Malzemeleri, Asenkron Motor, Kompanzasyon Elemanları
EKİM | 9 | 1. Kumanda devre elemanlarını açıklar. | 4. ÖĞRENME BİRİMİ: ASENKRON MOTOR KUMANDA TEKNİKLERİ 4.1. KUMANDA DEVRE ELEMANLARI 4.1.1. Kumanda Butonları 4.1.2. Pano Sinyal Lambaları 4.1.3. Sigortalar 4.1.4. Sınır Anahtarı (Limit Switch) 4.1.5. Kumanda Devrelerinde Kullanılan Kablolar | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Kumanda Elemanları, Pano Malzemeleri, Asenkron Motor, Kompanzasyon Elemanları
EKİM | 9 | 2. Kumanda ve güç devresi sembollerinin çizimini yapar. | 4.2. KUMANDA VE GÜÇ DEVRESİ SEMBOLLERİNİN ÇİZİMİ 4.2.1. Kumanda ve Güç Devrelerinde Kullanılan Sembol Normları 4.2.2. TSE Normuna Göre Kumanda ve Güç Devresi Sembollerinin Çizimi 4.3. KUMANDA VE GÜÇ DEVRELERİNİN ÇİZİMİ 4.3.1. Kumanda ve Güç Devresinin Özellikleri 4.3.2. Kumanda ve Güç Devresinin Çizim Yöntemleri | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Kumanda Elemanları, Pano Malzemeleri, Asenkron Motor, Kompanzasyon Elemanları | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
KASIM | 9 | 3. Kumanda ve güç devrelerinin çizimini yapar. | 4.4. KUMANDA VE GÜÇ DEVRE UYGULAMALARI 4.4.1. Start Butonuyla Sürekli Çalıştırma (Mühürleme) Kumanda Devresi 4.4.2. Kontak Kilitlemeli Kumanda Devresi 4.4.3. Birden Fazla Start ve Stop Butonu Kullanılan Kumanda Devresi 4.4.4. Kumanda ve Güç Devresi Panosunda Eleman ve Kablo Seçimi 4.4.5. Kumanda ve Güç Devresinin Panoya Montajı 4.4.6. Üç Fazlı Asenkron Motorun Sürekli Çalıştırılması 4.4.7. Üç Fazlı Asenkron Motorun İki Kumanda Merkezli Çalıştırılması | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Kumanda Elemanları, Pano Malzemeleri, Asenkron Motor, Kompanzasyon Elemanları
KASIM | 9 | 4. Kumanda ve güç devrelerini kurar. | 4.4.8. Üç Fazlı Asenkron Motor Devresine Motor Koruma Şalterinin Bağlanması 4.4.9. Üç Fazlı Asenkron Motorun Kontak Kilitlemeli Devir Yönünün Değiştirilmesi | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Kumanda Elemanları, Pano Malzemeleri, Asenkron Motor, Kompanzasyon Elemanları | 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
ARA TATİL (14-18 KASIM)
KASIM | 9 | 4. Kumanda ve güç devrelerini kurar. | 4.4.10. Üç Fazlı Asenkron Motorun Sınır Anahtarıyla Kumanda Edilmesi 4.4.11. Üç Fazlı Asenkron Motorun Zaman Ayarlı Çalıştırılması ve Durdurulması 4.4.12. Üç Fazlı Asenkron Motor Devresine Motor Koruma Rölesinin Bağlanması | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Kumanda Elemanları, Pano Malzemeleri, Asenkron Motor, Kompanzasyon Elemanları
KASIM | 9 | 4. Kumanda ve güç devrelerini kurar. | 4.4.13. Üç Fazlı Asenkron Motor Devresine Faz Sırası Rölesinin Bağlanması 4.4.14. Bir Fazlı Asenkron Motorun Çalıştırılması 4.4.15. Bir Fazlı Asenkron Motorun Devir Yönünün Değiştirilmesi | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Kumanda Elemanları, Pano Malzemeleri, Asenkron Motor, Kompanzasyon Elemanları
ARALIK | 9 | 1. Asenkron motorların kalkınmasını ve etkilerini açıklar. | 5. ÖĞRENME BİRİMİ: ASENKRON MOTORLARA YOL VERME TEKNİKLERİ5.1. ASENKRON MOTORLARDA KALKINMA VE ETKİLERİ 5.1.1. Asenkron Motorun Kalkınma Anı ve Kalkış Akımı 5.1.2. Asenkron Motorun Kalkış Akımının Şebekeye Etkisi 5.1.3. Kalkış Akımının Asenkron Motora ve Kumanda Elemanlarına Etkisi 5.1.4. Asenkron Motorlarda Kalkış Akımını Azaltma Yöntemleri | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Kumanda Elemanları, Pano Malzemeleri, Asenkron Motor, Kompanzasyon Elemanları
ARALIK | 9 | 2. Asenkron motorlara yol verme yöntemleri uygulamalarını yapar. | 5.2. ASENKRON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ 5.2.1. Asenkron Motorlara Yol Vermenin Önemi 5.2.2. Üç Fazlı Asenkron Motora Yıldız Üçgen Yol Verme 5.3. AC MOTOR SÜRÜCÜLERİ İLE DEVİR AYARI 5.3.1. Frekansla Asenkron Motorun Devir Sayısının Değişimi | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Kumanda Elemanları, Pano Malzemeleri, Asenkron Motor, Kompanzasyon Elemanları
ARALIK | 9 | 3. AC motor sürücüleri ile devir ayarını yapar. | 5.4. ÇİFT DEVİRLİ ASENKRON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ 5.4.1. Çift Devirli Asenkron Motorun Özellikleri ve Kullanım Alanları 5.4.2. Çift Devirli Asenkron Motorun Çalıştırılması 5.4.3. Çift Devirli Asenkron Motorun Devir Yönünün Değiştirilmesi 5.4.4. Çift Devirli Asenkron Motorun Paket Şalterle Çalıştırılması | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Kumanda Elemanları, Pano Malzemeleri, Asenkron Motor, Kompanzasyon Elemanları
ARALIK | 9 | 1. Frenleme sisteminin özelliklerini açıklar. 2. Üç fazlı asenkron motora balatalı frenleme sistemlerini kurar. | 6. ÖĞRENME BİRİMİ: ASENKRON MOTORLARDA FRENLEME 6.1. FRENLEME SİSTEMLERİ 6.1.1. Frenlemenin Önemi ve Kullanım Alanları 6.2. BALATALI FRENLEME SİSTEMLERİ 6.2.1. Üç Fazlı Asenkron Motora Balatalı Frenleme Sisteminin Kurulması 6.2.2. Üç Fazlı Asenkron Motorun Balatalı Frenlemeyle Durdurma Devresi | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Kumanda Elemanları, Pano Malzemeleri, Asenkron Motor, Kompanzasyon Elemanları
OCAK | 9 | 3. Üç fazlı asenkron motora dinamik frenleme sistemlerini kurar. | 6.3. DİNAMİK FRENLEME SİSTEMLERİ 6.3.1. Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Dinamik Frenleme 6.3.2. Dinamik Frenlemede Motora Uygulanacak DC Gerilim Hesabı 6.3.3. Üç Fazlı Asenkron Motorun Dinamik Frenlemeyle Durdurulması 6.3.4. İleri Geri Çalışan Üç Fazlı Asenkron Motorda Dinamik Frenleme | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Kumanda Elemanları, Pano Malzemeleri, Asenkron Motor, Kompanzasyon Elemanları
OCAK | 9 | 1. Sayaç endekslerini okur. 2. Sayaç endekslerini değerlendirir. | 7. ÖĞRENME BİRİMİ: ENDÜSTRİYEL SAYAÇLAR ve MONTAJI 7.1. SAYAÇ ENDEKSLERİNİN OKUNMASI 7.1.1 Sayaç Endeks Değerleri ve Anlamları 7.1.2. Optik Port İle Sayaçları Uzaktan Okuma Yöntemleri 7.2. SAYAÇ ENDEKSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 7.2.1. Enerji Tüketimi Tarifeleri ve Tüketimin Değerlendirilmesi 7.2.2. Tüketim Değerlerinin Hesabı | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Kumanda Elemanları, Pano Malzemeleri, Asenkron Motor, Kompanzasyon Elemanları
OCAK | 9 | 3. Üç fazlı sayaç bağlantısını yapar. 4. Üç fazlı direkt kombine sayaç bağlantılarını yapar. | 7.3. ÜÇ FAZLI SAYAÇ BAĞLANTISI 7.3.1. Üç Fazlı Aktif Sayacın Özellikleri ve Bağlantısı 7.4. ÜÇ FAZLI DİREKT KOMBİNE SAYAÇ BAĞLANTISI 7.4.1. Üç Fazlı Kombine Sayacın Özellikleri ve Bağlantısı | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Kumanda Elemanları, Pano Malzemeleri, Asenkron Motor, Kompanzasyon Elemanları
2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YARIYIL TATİLİ
ŞUBAT | 9 | 5. Akım ve gerilim trafosunun yapısını ve çeşitlerini açıklar. 6. Akım ve gerilim transformatörlerinin bağlantısında, bakımında ve onarımında dikkat edilecek hususları açıklar. | 7.5. AKIM VE GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİNİN ÖZELLİKLERİ 7.5.1. Akım Ölçü Transformatörlerinin Yapısı ve Çalışması 7.5.2. Gerilim Ölçü Transformatörlerinin Yapısı ve Çalışması 7.6. AKIM VE GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİNİN BAĞLANTILARI VE BAKIM ONARIMLARI 7.6.1. Akım ve Gerilim Ölçü Transformatörlerinin Bağlantısı 7.6.2. Akım ve Gerilim Ölçü Transformatörlerinin Bakım ve Onarımı | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Kumanda Elemanları, Pano Malzemeleri, Asenkron Motor, Kompanzasyon Elemanları
ŞUBAT | 9 | 7. Akım ve gerilim transformatörlerinin seçimini, montajını ve bağlantısını yapar. | 7.7. AKIM VE GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİNİN SEÇİMİ VE MONTAJI 7.7.1. Akım Ölçü Transformatörlerinin Seçimi ve Montajı 7.7.2. Gerilim Ölçü Transformatörlerinin Seçimi ve Montajı 7.8. AKIM VE GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİNDE ARIZA TESPİTİ 7.8.1. Akım Ölçü Transformatörlerinde Arıza Tespiti 7.8.2. Gerilim Ölçü Transformatörlerinde Arıza Tespiti | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Kumanda Elemanları, Pano Malzemeleri, Asenkron Motor, Kompanzasyon Elemanları
ŞUBAT | 9 | 8. Akım ve gerilim transformatörlerinde arıza tespiti yapar. 9. X5 kombine sayaç bağlantılarını yapar. | 7.9. X/5 KOMBİNE SAYAÇ BAĞLANTISI 7.9.1. X/5 Kombine Sayaçta Akım ve Gerilim Uçlarının Bağlantısı 7.9.2. Bağlantısı Yapılan X/5 Kombine Sayaçta Gerekli Kontrollerin Yapılması | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Kumanda Elemanları, Pano Malzemeleri, Asenkron Motor, Kompanzasyon Elemanları
MART | 9 | 1. Dağıtım panosu iç yerleşim ve bağlantı krokisini çizer. 2. Dağıtım panosu malzemelerinin seçimini yapar. | 8. ÖĞRENME BİRİMİ: DAĞITIM PANOLARI 8.1. DAĞITIM PANO KROKİSİ ÇİZİMİ 8.1.1. Dağıtım Panosu İç Yerleşim ve Bağlantı Krokisi Çizimi 8.2. DAĞITIM PANOSU MALZEMELERİ 8.2.1. Dağıtım Panosu Malzemelerinin Seçimi 8.3. DAĞITIM PANOSU MESNET İZOLATÖRÜ VE BARALARIN MONTAJI 8.3.1. Dağıtım Panosu Mesnet İzolatörünün ve Baraların Montajı | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Kumanda Elemanları, Pano Malzemeleri, Asenkron Motor, Kompanzasyon Elemanları
MART | 9 | 3. Dağıtım panosu mesnet izolatörünün ve baralarının montajını yapar. 4. Pano içi kanalların ve rayların montajını yapar. 5. Termik manyetik şalterin montajını yapar. | 8.4. PANO İÇİ KABLO KANALLARININ VE RAYLARIN ÖLÇÜLENDİRİLMESİ, KESİLMESİ VE MONTAJI 8.4.1. Pano İçi Kanalların ve Rayların Montajı 8.5. TERMİK MANYETİK ŞALTER MONTAJI 8.5.1. Termik Manyetik Şalterin Montajı 8.6. YANGIN KORUMA EŞİKLİ KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİNİN VE KOLON SİGORTALARININ MONTAJI 8.6.1. Yangın Koruma Eşikli Kaçak Akım Koruma Rölesinin ve Kolon Sigortalarının Montajı | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Kumanda Elemanları, Pano Malzemeleri, Asenkron Motor, Kompanzasyon Elemanları
MART | 9 | 6. Yangın koruma eşikli kaçak akım koruma rölesinin ve kolon sigortalarının montajını yapar. 7. Parafudr ve parafudr sigortalarının montajını ve bağlantısını yapar. 8. Dağıtım panosu içinin kablo bağlantılarını yapar. | 8.7. PARAFUDR VE PARAFUDR SİGORTALARININ MONTAJI VE BAĞLANTISI 8.7.1. Parafudr ve Parafudr Sigortalarının Montajı ve Bağlantısı 8.8. DAĞITIM PANOSU İÇİ KABLO BAĞLANTILARI 8.8.1. Dağıtım Panosu İçi Kablo Bağlantılarının Yapılması 8.9. PANO KAPAĞINA SİNYAL LAMBALARININ MONTAJI 8.9.1. Sinyal Lambası Montajında Dikkat Edilecek Hususlar | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Kumanda Elemanları, Pano Malzemeleri, Asenkron Motor, Kompanzasyon Elemanları | 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü
MART | 9 | 1. Kompanzasyon sisteminin hesaplamalarını yapar. 2. Kompanzasyon panosunun malzemelerini seçer. | 9. ÖĞRENME BİRİMİ: KOMPANZASYON PANOLARI 9.1. KOMPANZASYON SİSTEMİ HESAPLAMALARI 9.1.1 Aktif Reaktif Güç Tüketiminde Sınır Değerleri 9.1.2 Kompanzasyon Sisteminin Toplam Kondansatör Gücü Hesabı 9.1.3 Sistemin Gücüne Göre TMŞ Seçimi | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Kumanda Elemanları, Pano Malzemeleri, Asenkron Motor, Kompanzasyon Elemanları
MART | 9 | 3. Kompanzasyon panosuna mesnet izolatörünün ve baralarının montajını yapar. 4. Kondansatör kademeleri elemanlarının montajını ve bağlantılarını yapar. | 9.2. KOMPANZASYON PANOSU MALZEMELERİ 9.2.1. Termik Manyetik Şalter (TMŞ) 9.2.2. Akım Ölçü Transformatörü 9.2.3. Sigortalar 9.2.4. Deşarj Dirençli Kontaktör ve Deşarj Ünitesi 9.2.5. Reaktif Güç Kontrol Rölesi (RGKR) 9.2.6. İletkenler | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Kumanda Elemanları, Pano Malzemeleri, Asenkron Motor, Kompanzasyon Elemanları
NİSAN | 9 | 5. Reaktörlü kompanzasyon panolarında reaktör bağlantısını yapar. 6. Reaktif güç kontrol rölesinin ve akım trafolarının montajını, bağlantılarını ve ayarlarını yapar. | 9.3. KOMPANZASYON PANOSU MESNET İZOLATÖRÜ VE BARALARIN MONTAJI 9.3.1. Bara ve Mesnet İzolatörlerinin Montajı 9.4. KONDANSATÖR KADEME BAĞLANTISI 9.4.1. Kondansatör Kademelerinin Güç Dağıtımı 9.4.2. Kondansatör Gücüne Göre Kontaktör, Sigorta ve İletken Seçimi 9.5. KOMPANZASYON 9.5.2. Reaktörün Seçimi ve Bağlantısı | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Kumanda Elemanları, Pano Malzemeleri, Asenkron Motor, Kompanzasyon Elemanları
NİSAN | 9 | 7. Kombi sayaç endekslerinden sistemin ceza oranını hesaplar. | 9.6. REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİNİN MONTAJI, AKIM TRAFOLARI İLE BAĞLANTILARI VE RÖLE AYARLARI 9.6.1. Reaktif Güç Kontrol Rölesinin Özellikleri 9.6.2. Reaktif Güç Kontrol Rölesinin Pano Sacına Montajı 9.6.3. Reaktif Güç Kontrol Rölesine Akım Ölçü Transformatörünün Bağlanması | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Kumanda Elemanları, Pano Malzemeleri, Asenkron Motor, Kompanzasyon Elemanları | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
ARA TATİL (17-20 NİSAN)
NİSAN | 9 | 8. Kompanzasyon panolarının havalandırılmasını ve aydınlatılmasını yapar. | 9.6.4. Reaktif Güç Kontrol Rölesinin Klemens Bağlantıları 9.6.5. Reaktif Güç Kontrol Rölesinin Ayarları 9.6.6. Üç Kademeli Kompanzasyon Panosunun Montajı | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Kumanda Elemanları, Pano Malzemeleri, Asenkron Motor, Kompanzasyon Elemanları
MAYIS | 9 | 8. Kompanzasyon panolarının havalandırılmasını ve aydınlatılmasını yapar. | 9.7. KOMBİ SAYAÇ ENDEKSLERİNDEN SİSTEMİN CEZA ORANI HESABI 9.7.1. Tüketim Değerlerine Göre Ceza Oranının Hesaplanması 9.8. KOMPANZASYON PANOLARININ HAVALANDIRILMASI VE AYDINLATILMASI 9.8.1. Kompanzasyon Panosunun Havalandırılması 9.8.2. Kompanzasyon Panosunun Aydınlatılması | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Kumanda Elemanları, Pano Malzemeleri, Asenkron Motor, Kompanzasyon Elemanları
MAYIS | 9 | 1. Panonun izolasyon testini yapar. 2. Panonun çalışması ile ilgili enerji vererek gerekli testlerini yapar. | 10. ÖĞRENME BİRİMİ: PANO TESTLERİ 10.1. PANO İZOLASYON TESTLERİ 10.1.1. Pano İzolasyon Testlerinde Kullanılacak Ölçü Aletinin Özelliği ve Kullanımı 10.2. PANO ÇALIŞMA TESTLERİ 10.2.1. Pano İçindeki Kablo Renklerinin ve Kablo Numaralandırmasının Kontrolü | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Kumanda Elemanları, Pano Malzemeleri, Asenkron Motor, Kompanzasyon Elemanları
MAYIS | 9 | 1. Panoyu zemine/duvara sabitler. | 11. ÖĞRENME BİRİMİ: PANOYU DEVREYE ALMA 11.1. PANOYU ZEMİNE-DUVARA SABİTLEME 11.1.1. Panoyu Su Terazisiyle Teraziye Alma 11.1.2. Panoyu Sabitleme 11.2. PANO GİRİŞ VE ÇIKIŞ KABLO BAĞLANTILARI 11.2.1. Pano Giriş ve Çıkış Kablo Uçlarının Bağlanması | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Kumanda Elemanları, Pano Malzemeleri, Asenkron Motor, Kompanzasyon Elemanları | 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
MAYIS | 9 | 2. Pano giriş ve çıkış kablo bağlantılarını yapar. | 11.3. PANO TOPRAKLAMA BAĞLANTISI 11.3.1. Pano Topraklamasının Yapılması | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Kumanda Elemanları, Pano Malzemeleri, Asenkron Motor, Kompanzasyon Elemanları
MAYIS | 9 | 3. Pano topraklama bağlantısını yapar. | 11.4. PANO ARIZA VE BAKIM KARTLARI 11.4.1. Pano Arıza Kartının Hazırlanması 11.4.2. Pano Bakım Kartının Hazırlanması | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Kumanda Elemanları, Pano Malzemeleri, Asenkron Motor, Kompanzasyon Elemanları
HAZİRAN | 9 | 4. Pano arıza ve bakım kartını işler. | 11.5. PANO ÜRETİM BİLGİLERİ EKİPMAN LİSTESİNİ ÇIKARMA VE ARŞİVLEME 11.5.1. Pano Üretim Bilgileri ve Arşivleme | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Kumanda Elemanları, Pano Malzemeleri, Asenkron Motor, Kompanzasyon Elemanları
HAZİRAN | 9 | 5. Pano üretim bilgileri ekipman listesini arşivler. | 11.5.2. Pano Ekipman Bilgileri Listesinin Doldurulması ve Arşivleme | Anlatım, gösterip yaptırma, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Kumanda Elemanları, Pano Malzemeleri, Asenkron Motor, Kompanzasyon Elemanları
2577 Sayılı Tebliğler Dergisinde Yayımlanan Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) Kapsamında Geliştirilen Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programlarına göre hazırlanmıştır. Atatürkçülük konuları ile ilgili olarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2104 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisinden yararlanılmıştır.
Ahmet KARAKAYA Ömer Faruk ORĞUN
..../..../.... Uygundur Fatma YETİK Okul Müdürü