## 11 END ELO
HAYDARPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ELEKTRİK–ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI MESEM ELEKTRİK MAKİNELERİ VE KONTROL SİSTEMLERİ 11. SINIF
AY | HAFTA | SAAT | KAZANIMLAR | KONULAR | ÖĞRENME- ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ | DEĞERLENDİRME
EYLÜL | 1. HAFTA 2 – 6 Eylül
EYLÜL | 2. HAFTA 9 – 13 Eylül | 6 | Asenkron motorların yapısını, parçalarını, çeşitlerini ve çalışma prensibini öğrenecektir. | “İş güvenliği ve Sağlığı Eğitimi, atölye kurallarının anlatılması” MODÜL: KUMANDA DEVRE ELEMANLARI 1. ASENKRON MOTORLAR 1.1. Asenkron Motorun Yapısı ve Parçaları 1.2. Asenkron Motor Çeşitleri 1.3. Asenkron Motorun Çalışma Prensibi 1.4. Bir Fazlı Asenkron Motorun Yapısı ve Çalışması Atatürk’ün Milli Eğitime verdiği önem | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | Atatürk’ün Milli Eğitime Verdiği Önem 17-21 Eylül İlköğretim Haftası Ders Dönemi Başlangıcı
EYLÜL | 3. HAFTA 16 – 20 Eylül | 6 | Asenkron motor bağlantılarını ve katalog bilgilerini okumayı öğrenecektir. | 1.5. Motor Etiketini inceleme 1.6. Motor Teknik Özellikleri 1.7. Asenkron Motor Bağlantı şekli ve Özellikleri 1.7.1. Motorun Yıldız Bağlantısı ve Özelliği 1.7.2. Motorun Üçgen Bağlantısı ve Özelliği 1.8. Asenkron Motorun Kataloglarını Okuma ve Kullanma | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | 19 Eylül Gaziler Haftası
EYLÜL | 4. HAFTA 23 – 27 Eylül | 6 | Kumanda devre elemanlarının yapı, fonksiyon ve çeşitlerini öğrenecektir. | 2. KUMANDA DEVRE ELEMANLARI VE KORUMA RÖLELERİ 2.1. Kumanda Elemanları Yapısı ve Çeşitleri 2.1.1. Paket şalterler 2.1.2. Kumanda Butonları 2.1.3. Sinyal Lambaları 2.1.4. Sınır Anahtarları 2.1.5. Zaman Röleleri 2.1.6. Kontaktörler 2.1.7. Röleler 2.1.8. Sayıcılar | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | 28 Eylül Dünya Okul Sütü Günü
EKİM | 1. HAFTA 30 EYLÜL – 4 Ekim | 6 | Koruma rölelerinin yapı, fonksiyon ve çeşitlerini öğrenecektir. Kumanda devrelerinde kullanılan iletkenlerin çeşit ve özelliklerini öğrenecektir. | 2.2. Koruma Rölelerinin Yapı ve Çeşitleri 2.2.1. Asenkron Mot. Çalışması Sırasında Görülen Başlıca Arızalar 2.2.2. Sigortalar 2.2.3. Aşırı Akım Röleleri 2.2.4. Gerilim Koruma Rölesi 2.2.5. Faz Sırası Rölesi 2.2.6. Faz Koruma Rölesi 2.2.7. Frekans Koruma Röleleri 2.2.8. Termistörler 2.3. İletken Çeşit ve Özellikleri Atatürk’ün Cumhuriyetçilik ilkesi | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | 04 Ekim Hayvanları Koruma Haftası
EKİM | 2. HAFTA 7 – 11 Ekim | 6 | İstenen çalışmayı sağlayan kumanda ve güç devrelerini kumanda tekniğine ve normlara uygun olarak çizebilecektir. | MODÜL: ASENKRON MOTOR KUMANDA TEKNİKLERİ 1. GÜÇ VE KUMANDA ŞEMALARINI ÇĠZMEK 1.1. Kumanda ve Güç Devre Elemanları Sembolleri 1.2. Devre şemalarının Çizimi 1.2.1. Güç Devresinin Çizimi 1.2.2. Kumanda Devresinin Çizimi 1.2.3. Şemalarda Tanıtma İşaretleri | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | 08-12 Ekim Ahilik Kültürü Haftası
EKİM | 3. HAFTA 14 – 18 Ekim | 6 | Sistemin isteğe göre çalışabilmesi için gerekli kumanda ve güç devresini kumanda tekniğine göre kurabilecektir. | 2. KUMANDA VE GÜÇ DEVRELERİNİ KURMAK 2.1. Motor Kumanda Teknikleri 2.1.1. Bir Yönde Sürekli Çalıştırma 2.1.2. Birden Çok Kumanda Merkezinden Çalıştırma 2.1.3. Paket şalterleri ile Çalıştırma 2.1.4. Motorun Kilitleme Devreleri ile Devir Yönü Değişimi 2.1.5. Asenkron Motoru Zaman Ayarlı Çalıştırma | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak.
EKİM | 3. HAFTA 21 – 25 Ekim | 6 | Sistemin isteğe göre çalışabilmesi için gerekli kumanda ve güç devresini kumanda tekniğine göre kurabilecektir | 2.1.6. Asenkron Motoru Hareket Sınırlamalarına Göre Çalıştırma 2.1.7. Bir Fazlı Yardımcı Sargılı Asenkron Motorun Çalıştırılması 2.1.8. PTC Bağlantılı Faz Koruma Rölesi Bağlanarak Bir Asenkron Motorun Çalıştırılması 2.1.9. Faz Sırası Rölesi Bağlanarak Bir Asenkron Motorun Sabit Yön şartlı Çalıştırılması 2.1.10. Aşırı ve Düşük Gerilim Rölesi Bağlanarak Bir Asenkron Motorun Çalıştırılması | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak.
EKİM | 5. HAFTA 28 – 01Ekim-KASIM | 6 | Kumanda ve güç devresine enerji vererek, şartnamede ya da standartta istenen çalışmayı sağlayıp sağlamadığını kontrol edebilecektir | 3. SİSTEMİN ÇALIŞMASINI TEST ETMEK 3.1. Güvenli Çalışma 3.1.1. Sisteme Enerji Girişi 3.1.2. Sistemin Çalışma Parametrelerinin Uygunluğu 3.1.3. Sistemdeki Hareket Bütünlüğünün Kontrolü 3.1.4. Sistemin isteğe Uygun Çalışmasının Kontrolü Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin önemi | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1. SINAV
KASIM | 1. HAFTA 4 – 8 Kasım | 6 | Çift devirli asenkron motorun bağlantısını hatasız yaparak çalıştırabilecektir. | MODÜL: ASENKRON MOTORLARA YOL VERME 1. ÇİFT DEVİRLİ ASENKRON MOTORLAR 1.1. Devir Sayısı Ölçme ve Takometre Çeşitleri 1.2. Devir Sayısını Değiştirme Yöntemleri 1.3. Çift Devirli Asenkron Motorun Tanım ve Kullanım Alanları 1.4. Çift Devirli Asenkron Motorun Çalışma Prensibi 1.5. Çift Devirli Asenkron Motorun Bağlantı şekilleri 1.6. Hat–Faz Akım ve Gerilim Değerleri Hesabı 1.7. Çift Devirli Asenkron Motor Çalıştırma Uygulaması | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası 3-9 Kasım Organ Bağışı ve Nakli Haftası
KASIM | 2. HAFTA 11 – 15 Kasım |  | BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİL
KASIM | 3. HAFTA 18 – 22 Kasım | 6 | Frekans değiştirme yöntemi ile asenkron motorun devir ayarını hatasız yapabilecektir. | . ASENKRON MOTORLARDA FREKANS DEĞİŞTİREREK DEVİR AYARI 2.1. İnvertör Tanımı ve Yapısı 2.2. İnvertör Çeşitleri 2.3. İnvertör Bağlantı şekli 2.4. İnvertör ile Asenkron Motorun Devir Ayarı Uygulaması | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | 10-16 Kasım Atatürk Haftası 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü
KASIM | 4. HAFTA 25 – 29 Kasım | 6 | Asenkron motor yol verme yöntemlerini hatasız uygulayabilecektir | 3. ASENKRON MOTOR YOL VERME YÖNTEMLERİNİ UYGULAMAK 3.1. Asenkron Motorun Kalkınma Sırasındaki şebekeye Etkileri 3.2. Asenkron Motorlara Yol Verme Yöntemleri 3.2.1.Yıldız Üçgen Yol Verme 3.2.2. Doğrudan Yol Verme (Direkt Yol Verme) 3.2.3. Düşük Gerilimle Yol Verme 3.2.4. Mikro işlemcilerle Yol Verme | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | 20 Kasım Dünya Felsefe Günü 21-27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası 24 Kasım Öğretmenler Günü
ARALIK | 1. HAFTA 2 – 6 Aralık | 6 | Motor için gerekli frenleme sistemini hatasız kurabilecektir. Proje elemanlarını belirlenen yerlere hatasız monte edebilecektir. | 4. MOTOR İÇİN GEREKLİ FRENLEME SİSTEMİNİ KURMAK 4.1. Frenlemenin Önemi ve Çeşitleri 5. PROJE ELEMAN. BELİRLENEN YERE MONTE ETMEK 5.1. Değişik işletmeler için Hazırlanmış Projelerin Okunması 5.2. Proje Üzerinde Elemanların Yerleşimi ve Yerleşim Sırasında Dikkat Edilecek Hususların incelenmesi | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | 1 Aralık Dünya AIDS Günü
ARALIK | 2. HAFTA 9 – 13 Aralık | 6 | DC generatörlerin yapısı, çeşitleri ve çalışmasını öğrenecektir | MODÜL: AC VE DC MAKİNELER 1. DC GENERATÖRLER VE MOTORLAR 1.1. Doğru Akım Üretim Esasları 1.2. İndüklenmiş Gerilimin Güç Etkileri 1.3. DC Generatörlerin Çalışma Esasları 1.4. Generatörlerde Komütasyon Kutbu ve Dengeleme Sargısının Kullanımı 1.5. DC Generatörlerin Yapısı ve Çeşitleri 1.6. DC Generatörlerin Çalışması | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak.
ARALIK | 3. HAFTA 16 – 20 Aralık | 6 | DC motorların yapısı, çeşitleri ve çalışmasını öğrenecektir. | 1.7. DC Motor ve Parçaları 1.8. DC Motorun Çalışma Esasları 1.9. DC Motor Çeşitleri 1.10. DC Motorların Mekanik Özellikleri 1.11. DC Motorların istenme (Seçilme) Oranı ve Verimleri 1.12. DC Motorun Yönünü Değiştirme Basamakları 1.13. DC Motorun Hız Denetimi 1.14. DC Motor Kayıp Çeşitleri | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | 10-14 Aralık İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası 12-18 Aralık Türk Malları Haftası
ARALIK | 4. HAFTA 23 – 27 Aralık | 6 | DC motorların çalışma prensibini, yön değiştirme ve hız kontrolünü öğrenecektir. | 2. ENDÜSTRİYEL DC MOTORLAR 2.1. Endüstriyel Uygulamalarda Kullanılan DC Motorların Çalışma Özellikleri ve Üstünlükleri 2.2. DC Motorlarda Arıza Tespiti 2.3. DC Motor Denetleyicilerinin Çalışması 3. AC MOTORLAR 3.1. Üç Faz Gerilimin Karakteristikleri 3.2. Üç Faz Motor Parçaları 3.3. AC Endüksiyon Motorunun Çalışması | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak.
ARALIK | 5. HAFTA 30 Aralık - 3 Ocak | 6 | AC tek fazlı motorların yapısını, çeşitlerini ve çalışmasını, öğrenecektir. | 3.4. Motor Bağlantıları 3.5. Motor Bilgi Levhaları 3.6. Üç Fazlı Senkron Motorlar 3.7. AC Tek Fazlı Motorlar | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | 2. Sınav
OCAK | 1. HAFTA 6 – 10 Ocak | 6 | AC tek fazlı motorların yapısını, çeşitlerini ve çalışmasını, öğrenecektir | 3.8. Tek Fazlı Motor Parçaları 3.9. Tek Fazlı Motorların Hızını ve Gerilimini Değiştirme 3.10. Tek Fazlı Motorun Başlangıç Torkunu Artırma 3.11. Küçük (Kesirli) Güçlü Motorlar | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak.
OCAK | 2. HAFTA 13 – 17 Ocak | 6 | AC tek fazlı, gölge kutuplu, repülsiyon ve üniversal motorların yapısını, çeşitlerini ve çalışmasını, öğrenecektir. | 3.12. Yardımcı Sargılı Bir Fazlı Motorlar 3.13. Yardımcı Sargılı Kalkış Kondansatörlü Bir Fazlı Motorlar 3.14. Yardımcı Sargılı Kalkış ve Daimi Kondans. Bir Fazlı Motorlar 3.15. Yardımcı Sargılı Daimi Kondansatörlü Bir Fazlı Motorlar | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | 14-18 Ocak Enerji Tasarrufu Haftası Telafi Sınavı
OCAK | 3. 4. HAFTA 20 – 31 Ocak |  | ARA TATİL
ŞUBAT | 1. HAFTA 3 – 7 Şubat | 6 | AC Alternatörlerin yapısı, çeşitleri ve çalışmasını öğrenecektir. | 3.16. Gölge (Ek) Kutuplu Motorlar 3.17. Repülsiyon Motorlar 3.18. Üç Fazlı ve Bir Fazlı Motorlarda Arıza Giderme 4. AC GENERATÖRLER | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | Ders Dönemi Başlangıcı
ŞUBAT | 2. HAFTA 10 – 14 Şubat | 6 | Pnömatik devre elemanlarının yapısı ve çalışma özelliklerini öğrenecektir. Basınçlı havanın hazırlanması, dağıtılması, şartlandırılması ve kurutulmasını öğrenecektir. | MODÜL: PNÖMATİK SİSTEMLER 1. PNOMATİK DEVRELER 1.1. Pnomatiğin Tanımı 1.1.1. Genel Kavramlar 1.1.2. Pnomatik, Hidrolik, Elektrik Sistemlerinin Karşılaştırılması 1.2. Pnomatik Devre Elemanları Yapısı ve Çalışma Özellikleri 1.2.1. Basınçlı Havanın Hazırlanması | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak.
ŞUBAT | 3. HAFTA 17 – 21 Şubat | 6 | Pnömatik elemanların (silindir-motor-valf) içyapılarını, çalışma prensiplerini ve bağlantı şekillerini öğrenecektir. | 1.2.2. Basınçlı Havanın Dağıtılması ve şartlandırılması 1.2.3. Kompresör Çeşitleri, Çalışma Prensipleri ve Bakımı 1.2.4. Havanın Kurutulması 1.2.5. şartlandırıcı (Hava Hazırlayıcı) Elemanlarının Tanıtılması 1.2.6. Pnomatik Ele. iç Yapıları Çalışma Prensipleri ve Bağlantıları 1.3. Çalışır Sistemlerden şema Çıkarma | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak.
ŞUBAT | 4. HAFTA 26 - 30 Şubat | 6 | Çalışır sistemlerden şema çıkarmayı ve pnömatik devrelerde tasarım yapmayı öğrenecektir. Tek ve çift etkili silindirlerin kontrollerini öğrenecektir. | 2. PNOMATİK DEVRE TASARIMI YAPMAK 2.1. Kontrol Teknikleri ve Çeşitlerinin incelenmesi 2.2. Pnomatik Devre Çizim Bilgisi 3. PNÖMATİK SİSTEM KURMAK 3.1. Temel Pnomatik Devreler 3.1.1. Tek Etkili Silin. Kont. 3.1.2. Çift Etkili Silin. Kont | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | 28 Şubat Sivil Savunma Günüsı
MART | 1. HAFTA 3 – 7 Mart | 6 | Temel pnömatik devrelerin kurulmasını öğrenecektir. | 3.1.5. Sınır Anahtarı Kullan. Silindirlerin Otomatik Geri Dönüşü 3.1.6. Çift Etkili Bir Silin. Ara Konumda Tutulması ve Sabitlenmesi 3.1.7. Silindirlerde ve Motorlarda Hız Kontrolü 3.2. Veya Valfli Devreler 3.3. Birden Fazla Silindirin Çalıştırılması 3.3.1. Yol Adım Diyagramlarının Çizimi 3.3.2. Devrelerin Çizimi | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | 3-7 Mart Yeşilay Haftası 3-7 Mart Girişimcilik Haftası 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası
MART | 2. HAFTA 10 – 14 Mart | 6 | Temel pnömatik devrelerin kurulmasını öğrenecektir. | 3.3.3. Sinyal Çakışmasını Önlemek için Mafsal Makaralı Valf Kullanarak Devre Diyagramının Kurulması 3.3.4. Sinyal Çakışmasını Önlemek için Geri Dönüşlü Valf Kullanarak Devre Diyagramının Kurulması 3.3.5. Sinyal Çakışmasını Önlemek için Hafıza Valfi Kullanılarak (Kaskad) Devre Diyagramının Kurulması 3.3.6. Kayıt Kaydırma Metodu 3.3.7. Sıralama Zinciri Metodu | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
MART | 3. HAFTA 17 – 21 Mart | 6 | Elektro-pnömatik devre elemanlarının yapısı ve çalışma özelliklerini öğrenecektir. Elektro-Pnömatik devre tasarımı yapmayı öğrenecektir. | MODÜL: ELEKTRO-PNÖMATİK SİSTEMLER 1. ELEKTROPNOMATİK DEVRE ELEMANLARI 1.1. Elektropnomatik Sistemlerde işaret Akışı ve Sistem Yapısı 1.2. Elektropnomatik Sistem Elemanları 1.2.1. Selenoid Valfler 1.2.2. Çift Sinyal Uyartımlı Selenoid Valfler 1.2.3. Pnomatik –Elektrik Sinyal Çeviriciler 1.2.4. Düşük Basınç Pnomatiği için Sinyal Çeviriciler Devrelerinin Arızasını Gidermek | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | 17-21 Mart Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası 18 Mart Şehitler Günü 21-26 Mart Orman Haftası 24 Mart Kütüphaneler Haftası
MART | 4. HAFTA 24 – 28 Mart | 6 | Elektro-Pnömatik devre tasarımı yapmayı öğrenecektir. Elektro-Pnömatik devre elemanlarının sembollerini ve sembollerin içerdiği mantığı öğrenecektir. | 2. ELEKTROPNOMATİK DEVRE TASARIMI YAPMAK 2.1. Elektropnomatik Devre Eleman Sembolleri ve Mantığı 2.2. Elektropnomatik Kumanda Bilgisi 2.3. Pnomatik Devre Çizimlerinde Elemanların Numaralandırılması 2.4. Elektrik Kumanda Devre şeması Çizimi | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü. 1,Sınav
NİSAN | 1. HAFTA 31 MART – 4 Nisan |  | İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL
NİSAN | 2. HAFTA 7 – 11 Nisan | 6 | Elektro-pnömatik sistem kurmayı ve çalıştırmayı öğrenecektir. | 3. ELEKTROPNOMATİK SİSTEM KURMAK VE ÇALIŞTIRMAK 3.1. Silindirler 3.1.1. Tek Etkili Bir Silindirin Kontrolü 3.1.2. Çift Etkili Bir Silindirin Kontrolü | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak.
NİSAN | 3. HAFTA 14 – 18 Nisan | 6 | Elektro-pnömatik sistem kurmayı ve çalıştırmayı öğrenecektir. | 3.1.3. Elektropnomatik Devrelerde ve, veya, değil valfi uygulamaları 3.2. Sınır Anahtarı Kullanarak Devre Oluşturulması 3.3. Temassız Sınır Anahtarlarıyla Devre Uygulamaları 3.4. Zaman Röleli Devre Uygulamaları | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak.
NİSAN | 4. HAFTA 21 – 25 Nisan | 6 | Elektro-pnömatik sistem kurmayı ve çalıştırmayı öğrenecektir. | 3.5. Temassız Algılayıcı Devre Uygulamaları 3.5.1. Endüktif Algılayıcılar 3.5.2. Kapasitif Algılayıcılar 3.5.3. Optik Temassız Algılayıcılar 3.6. Birden Fazla Silindirin Kontrolü | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | 15-22 Nisan Turizm Haftası 21-25 Nisan Dünya Kitap Günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
NİSAN | 5. HAFTA 28 Nisan – 2 Mayıs | 6 | Hidrolik sistemlerin tanımını öğrenecektir. Hidrolik devre elemanlarının yapısı ve çalışma özelliklerini öğrenecektir. | MODÜL: HİDROLİK SİSTEMLER 1. HİDROLİK DEVRE ELEMANLARINI TANIMAK VE SEÇİMİNİ YAPMAK 1.1. Hidroliğin Tanımı 1.2. Hidrolik Sistemin Tanıtımı 1.3. Hidrolik Devre Elemanları Yapısı ve Çalışma Özellikleri | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
MAYIS | 1. HAFTA 5 – 9 Mayıs | 6 | Hidrolik devre tasarımı ve çizimleri yapmasını öğrenecektir. Hidrolik devre uygulamaları yapabilecektir. | 1.4. Hidrolik Devre Elemanlarının Sembol Bilgisi, ISO 1219 Normuna Göre Devre Elemanlarının Sembollerinin Tanıtımı 1.4.1. Hidrolik ve Pnömatik için Genel Semboller 1.4.2. Hidrolik Pompa ve Motorlar 1.4.3. Hidrolik Silindirler 1.4.4. Hidrolikte Basınç Kont. Valfleri 1.4.5. Hidrolikte Yön Kont. Valfleri 1.4.6. Akış Kont. Valfleri 1.4.7. Hidrolik Valflerin Uyarı (Kumanda) Yöntemleri | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | 5-9 Mayıs Trafik ve İlk Yardım Haftası 05-09 Mayıs Bilişim Haftası 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası
MAYIS | 2. HAFTA 12 – 16 Mayıs | 6 | Hidrolik sistemleri kurmayı ve çalıştırmayı öğrenecektir. Hidrolik devre uygulamaları yapabilecektir. | 2. HİDROLİK DEVRE TASARIMI YAPMAK 2.1. Hidrolik Devre Çizim Bilgisi 2.2. Hidrolik Kumanda Bilgisi 2.3. Teknik Proje Bilgisi | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | 10-16 Mayıs Engelliler Haftası 12-16 Mayıs Vakıflar Haftası 12-15 Mayıs Ramazan Bayramı 18-24 Mayıs Müzeler Haftası 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
MAYIS | 3. HAFTA 19 – 23 Mayıs | 6 | Hidrolik sistemleri kurmayı ve çalıştırmayı öğrenecektir. Hidrolik devre uygulamaları yapabilecektir. | 3. HİDROLİK SİSTEM KURMAK VE ÇALIŞTIRMAK 3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.2. Projedeki Hidrolik Elemanlar Listesinin Çıkarılması 3.3. Bağlama Parçaları 3.4. Boru ve Hortumlar | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | 25 Mayıs Etik Günü
MAYIS | 4. HAFTA 26 – 30 Mayıs | 6 | Elektro-hidrolik devre elemanlarının yapısı ve çalışma özelliklerini öğrenecektir. | MODÜL: ELEKTRO-HİDROLİK SİSTEMLER 1. ELEKTROHİDROLİK DEVRE ELEMANLARI YAPISI VE ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ 1.1. Butonlar 1.2. Şalterler 1.3. Sınır Anahtarları 1.4. Basınç şalterleri 1.5. Selenoid Valfler 1.6. Trafo ve Doğrultmaçlar 1.7. Röleler 1.8. Kontaktörler 1.9. Uyarı Ölçü Cihazları ve Test Cihazları 1.10. Potansiyometre 1.11. Amplifikatörler 1.12. Oransal Valfler | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | 29 Mayıs İstanbul’un Fethi 2. Sınav
HAZİRAN | 1. HAFTA 3 – 6 Haziran | 6 | Elektro-Hidrolik kumanda bilgisini öğrenecektir. Elektro-Hidrolik malzemelerin sembolleri ile bu sembollerin içerdiği mantığı öğrenecektir. | 2. ELEKTROHİDROLİK KUMANDA BİLGİSİ 2.1. ElektroHidrolik Malzeme Sembol Bilgisi 2.2. ElektroHidrolik Devre Elemanları Sembolleri ve içerdiği Mantık 2.3. ElektroHidrolik Devre Elem. Devre Üzerinde tanımlandırılması 2.4. Teknolojik şema | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | 2-6 Haziran Çevre Koruma Haftası
HAZİRAN | 2. HAFTA 9 – 13 Haziran | 6 | Elektro-Hidrolik devre şeması ve elektrik kumanda şemasını öğrenecektir. | 2.5. Fonksiyon Blok Diyagram 2.6. Hidrolik Devre şeması 2.7. Hidrolik Devre Çiziminde Elemanların Numaralandırılması 2.8. Elektrik Kumanda şeması | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | Telafi Sınavı
HAZİRAN | 3. HAFTA 16 – 20 Haziran | 6 | Tek etkili silindirlerin kontrolünü öğrenecektir. Birden fazla silindirin kontrolünü öğrenecektir | 3. TEK ETKİLİ SİLİNDİRLERİN KONTROLÜ 3.1. Paralel Çalışan Valflerin Devre şeması 3.2. Seri Çalışan Valflerin Devre şeması 3.3. Girişin ve Çıkışın Kısılması ile Ilgili Devre şeması ve Uyg. 3.4. Oransal Valfler Çift Etkili Silindirin Kontrolü 4. BİRDEN FAZLA SİLİNDİRİN KONTROLÜ | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | Karne Haftası
Bu plan 2551 Sayılı Tebliğler Dergisindeki Ünitelendirilmiş Yıllık Plan Örneğine göre hazırlanmıştır. Konular, MEGEP ders bilgi formuna göre hazırlanmıştır. 2104 VE 2488 S.T.D. den Atatürkçülük konuları plana eklenmiştir. Bu yıllık planda toplam eğitim öğretim haftası 36 haftadır.
|  |  |  | ALAN ŞEFİ | İMZA
ADEM KAN
.09.2024
Günay BAHÇECİ
OKUL MÜDÜRÜ