HAYDARPAŞA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 12. SINIF ENDÜSTRİYEL ELEKTRİK SİSTEMLERİ DERSİ 
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

| AY | HAFTA | SAAT | KAZANIM | KONU | YÖNTEM-TEKNİK | ARAÇ-GEREÇ | DEĞERLENDİRME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EYLÜL | 1.HAFTA | 1 SAAT | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre trafo ünitelerindeki kumanda ve koruma sistemlerinin bakım ve onarımını yapar. | Fabrika Trafo Ünitesi | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar | 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı başlangıcı |
| EYLÜL | 2.HAFTA | 1 SAAT | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre trafo ünitelerindeki kumanda ve koruma sistemlerinin bakım ve onarımını yapar. | 1. Kesicilerin bakım ve onarımını yapar. | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |
| EYLÜL | 3.HAFTA | 1 SAAT | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre trafo ünitelerindeki kumanda ve koruma sistemlerinin bakım ve onarımını yapar. | 2. Ayırıcıların bakım ve onarımını yapar. | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |
| EKİM | 4.HAFTA | 1 SAAT | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre trafo ünitelerindeki kumanda ve koruma sistemlerinin bakım ve onarımını yapar. | 3. Parafudurların montajını yapar. | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |
| EKİM | 5.HAFTA | 1 SAAT | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre trafo ünitelerindeki kumanda ve koruma sistemlerinin bakım ve onarımını yapar. | 4. Sigortaların montajını yapar. | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |
| EKİM | 6.HAFTA | 1 SAAT | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre trafo ünitelerindeki kumanda ve koruma sistemlerinin bakım ve onarımını yapar. | 5. Güç trafosu bakım ve onarımını yapar | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulamaAnlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Modül Kitapları ve Yardımcı KaynaklarModül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |
| EKİM | 7.HAFTA | 1 SAAT | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği’ne göre güç, güç katsayısı ölçümleri ile endüstriyel sayaçların montaj ve bağlantılarını yapar. | Endüstriyel Sayaçlar | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar | Cumhuriyet Bayramı |
| EKİM | 8.HAFTA | 1 SAAT | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği’ne göre güç, güç katsayısı ölçümleri ile endüstriyel sayaçların montaj ve bağlantılarını yapar. | 1. Güç ölçümünü hatasız yapar. | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar | Kızılay Haftası |
| KASIM | 9.HAFTA | 1 SAAT | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği’ne göre güç, güç katsayısı ölçümleri ile endüstriyel sayaçların montaj ve bağlantılarını yapar. | 2. Güç katsayısının ölçümünü hatasız yapar. 24 Kasım Öğretmenler günü ve önemi | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar | 1. YAZILI YOKLAMA |
| - ARA TATİL |  |  |  |  |  |  |  |
| KASIM | 10.HAFTA | 1 SAAT | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği’ne göre güç, güç katsayısı ölçümleri ile endüstriyel sayaçların montaj ve bağlantılarını yapar. | 2. Güç katsayısının ölçümünü hatasız yapar. 10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Atatürk’ün kişiliği. | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar | Atatürk Haftası |
| KASIM | 11.HAFTA | 1 SAAT | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği’ne göre güç, güç katsayısı ölçümleri ile endüstriyel sayaçların montaj ve bağlantılarını yapar. | 3. Endüstriyel sayaç ve X5 kombi sayaçlarının bağlantılarını yapar. | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar | Öğretmenler Günü |
| ARALIK | 12.HAFTA | 1 SAAT | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği’ne göre güç, güç katsayısı ölçümleri ile endüstriyel sayaçların montaj ve bağlantılarını yapar. | 3. Endüstriyel sayaç ve X5 kombi sayaçlarının bağlantılarını yapar. | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar | Dünya Engelliler Günü |
| ARALIK | 13.HAFTA | 1 SAAT | Dağıtım pano malzemelerini seçip tekniğine göre bağlantılarını yapar. | Dağıtım Panoları Atatürk’ün Laiklik ilkesi | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar | Yılbaşı Tatili |
| ARALIK | 14.HAFTA | 1 SAAT | Dağıtım pano malzemelerini seçip tekniğine göre bağlantılarını yapar. | 1. Ölçüm pano malzemelerinin montajını yapar. | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |
| ARALIK | 15.HAFTA | 1 SAAT | Dağıtım pano malzemelerini seçip tekniğine göre bağlantılarını yapar. | 2. Alçak gerilim dağıtım pano malzemelerinin montajını yapar. | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |
| OCAK | 16.HAFTA | 1 SAAT | Dağıtım pano malzemelerini seçip tekniğine göre bağlantılarını yapar. | 3. Kompanzasyon pano ve malzemelerinin montajını yapar. | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar | 2. YAZILI YOKLAMA |
| OCAK | 17.HAFTA | 1 SAAT | Dağıtım pano malzemelerini seçip tekniğine göre bağlantılarını yapar. | 3. Kompanzasyon pano ve malzemelerinin montajını yapar. | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar | Atatürk’ün Devletçilik ilkesi |
| OCAK | 18.HAFTA | 1 SAAT | Dağıtım pano malzemelerini seçip tekniğine göre bağlantılarını yapar. | 4. OG modüler hücre sistemlerinin (bina tipi trafo merkezinin) bakımını yapar. | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar | Atatürk’ün Milliyetçilik ilkesi |
| ŞUBAT TATİLİ |  |  |  |  |  |  |  |
| ŞUBAT | 20.HAFTA | 1 SAAT | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre kompanzasyon sistemini kurar. | Kompanzasyon Sistemi | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar | İkinci Yarıyıl Başlangıcı |
| ŞUBAT | 21.HAFTA | 1 SAAT | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre kompanzasyon sistemini kurar. | 1. Kompanzasyon sistemi hesaplamalarını yapar. 2. Kompanzasyon sistemi kondansatör kademelerinin bağlantısını yapar. | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar | Atatürk’ün İnkılapçılık ilkesi |
| ŞUBAT | 22.HAFTA | 1 SAAT | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre kompanzasyon sistemini kurar. | 3. Kompanzasyon panosu malzeme bağlantılarını yapar. | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |
| ŞUBAT | 23.HAFTA | 1 SAAT | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre kompanzasyon sistemini kurar. | 4. Reaktif güç kontrol rölesi bağlantı ve ayarlarını yapar. | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |
| MART | 24.HAFTA | 1 SAAT | İElektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre kompanzasyon sistemini kurar. | 5. Kombi sayaç endekslerinden sistemin ceza oranını hesaplar. | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar | İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü |
| MART | 25.HAFTA | 1 SAAT | Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre topraklama ve paratoner tesislerinin montaj ve bağlantılarını tekniğine uygun olarak yapar. | Topraklama ve Paratoner Tesisi | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar | Şehitler Günü |
| MART | 26.HAFTA | 1 SAAT | Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre topraklama ve paratoner tesislerinin montaj ve bağlantılarını tekniğine uygun olarak yapar. | 1. Bina temel topraklamasını tekniğine uygun olarak yapar. | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar | 1. YAZILI YOKLAMA |
| MART | 27.HAFTA | 1 SAAT | Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre topraklama ve paratoner tesislerinin montaj ve bağlantılarını tekniğine uygun olarak yapar. | 2. Bina içi topraklama sistemini tekniğine uygun olarak yapar. | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |
| NİSAN | 28.HAFTA | 1 SAAT | Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre topraklama ve paratoner tesislerinin montaj ve bağlantılarını tekniğine uygun olarak yapar. | 2. Bina içi topraklama sistemini tekniğine uygun olarak yapar. | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |
| 2. ARA TATİL |  |  |  |  |  |  |  |
| NİSAN | 28.HAFTA | 1 SAAT | Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre topraklama ve paratoner tesislerinin montaj ve bağlantılarını tekniğine uygun olarak yapar. | 3. Dağıtım tablo ve panolarının topraklamasını tekniğine uygun olarak yapar. | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |
| NİSAN | 29.HAFTA | 1 SAAT | Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre topraklama ve paratoner tesislerinin montaj ve bağlantılarını tekniğine uygun olarak yapar. | 4. Elektrik tesisinin topraklama ve yalıtkanlık direncini meger kullanım tekniğine uygun hatasız ölçer. 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BARAMI. | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı |
| MAYIS | 30.HAFTA | 1 SAAT | Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre topraklama ve paratoner tesislerinin montaj ve bağlantılarını tekniğine uygun olarak yapar. | 5. Binaların paratoner sistemi montaj ve bağlantılarını tekniğine uygun olarak yapar. | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar | 1 Mayıs İşçi Bayramı |
| MAYIS | 31.HAFTA | 1 SAAT | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre tekniğine uygun olarak kuvvet tesisatı bakım ve onarımını yapar. | Kuvvet Tesisatı Arıza Tespiti ve Onarımı | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar | 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı |
| MAYIS | 32. HAFTA | 1 SAAT | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre tekniğine uygun olarak kuvvet tesisatı bakım ve onarımını yapar. | 1. Kuvvet tesisatı döşeme yöntemlerini tespit eder. | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar | 2. YAZILI YOKLAMA |
| MAYIS | 33. HAFTA | 1 SAAT | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre tekniğine uygun olarak kuvvet tesisatı bakım ve onarımını yapar. | 2. Kuvvet tesisatı bağlantılarını yapar. | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |
| HAZİRAN | 34. HAFTA | 1 SAAT | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre tekniğine uygun olarak kuvvet tesisatı bakım ve onarımını yapar. | 3. Motor ve şalter bağlantılarını yapar. | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |
| HAZİRAN | 35. HAFTA | 1 SAAT | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre tekniğine uygun olarak kuvvet tesisatı bakım ve onarımını yapar. | 4. Kuvvet tesisi aydınlatmasını yapar. Atatürk’ün Halkçılık ilkesi | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |
| HAZİRAN | 36. HAFTA | 1 SAAT | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre tekniğine uygun olarak kuvvet tesisatı bakım ve onarımını yapar. | 5. Kuvvet tesisi bakım ve onarımını yapar. | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar | Ders Yılının Sona ermesi |

Bu yıllık plan T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının yayınladığı öğretim programı esas alınarak yapılmıştır. Bu yıllık planda toplam eğitim öğretim haftası 36 haftadır.

DERS ÖĞRETMENLERİ

ADEM KAN

UYGUNDUR

GÜNAY BAHÇECİ

OKUL MÜDÜRÜ

/       /2024